## 封-2 招标控制价
封-2 |  |  | 土建工程 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 234,397.92
| (大写): | 贰拾叁万肆仟叁佰玖拾柒元玖角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 7379.42
(大写): |  |  |  | 柒仟叁佰柒拾玖元肆角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 193856.62 |  | 46341.75
1.1 | A.4砌筑工程 | 31328.53
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 61020.14
1.3 | A.6金属结构工程 | 702.66
1.4 | A.8门窗工程 | 8320.37 |  | 46341.75
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 7280.47
1.6 | A.11楼地面装饰工程 | 19577.5
1.7 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 13396.15
1.8 | A.13天棚工程 | 14168.62
1.9 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 25067.54
1.10 | D.2室外工程 | 12994.64
2 | 措施项目费 | 14586.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7379.42
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4491.05 |  | －
5 | 税金 | 21463.76 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 234,397.92 |  | 46341.75
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 4326.18
2 | 施工组织措施项目 | 10260.31
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7379.42
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 182.78
措施项目费合计=1+2 |  | 14586.49

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 烧结页岩实心砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2.基础类型:详设计 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.防潮层材料种类:20厚1：2水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂，室外墙身埋土侧刷1.5厚SBS防水涂料 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 4.42
2 | 010401003001 | 370mm厚实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:370mm厚实心砖墙 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.砌筑高度:3.6m以内 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 23.89
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010401003002 | 240mm厚实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚实心砖墙 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.砌筑高度:3.6m以内 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 17.51
4 | 010401003003 | 120mm厚实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:120mm厚实心砖墙 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.砌筑高度:3.6m以内 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.91
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010401003004 | 女儿墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm实心砖墙 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.砌筑高度:3.6m以内 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.39
6 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.绑扎 | t | 0.224
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | C15基础垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501001002 | C25室内地坪垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.98
3 | 010501001003 | C10室内地坪垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.47
4 | 010502002001 | C20构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.支模高度:综合 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.34
5 | 010503001001 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 20.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010503004001 | C30圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:综合 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.9
7 | 010505003001 | C30平板 | [项目特征] 1.部位:屋面结构顶板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.支模高度:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010507003001 | 室内电缆沟 | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:内空200*200 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.盖板材质、规格:C25预制钢筋混凝土盖板 5.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.混凝土构件运输 4.盖板安装 5.防水、止水 | m | 13.8
9 | 010507007001 | 女儿墙压顶 | [项目特征] 1.构件的类型:女儿墙压顶等 2.构件规格:详设计 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010507007002 | C20现浇混凝土翻边 | [项目特征] 1.构件的类型:C20现浇混凝土翻边 2.构件规格:200mm高 3.部位:卫生间受水或非腐蚀性液体经常浸湿的房间四周墙体根部 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.2
11 | 010510003001 | C25预制过梁 | [项目特征] 1.安装高度:详设计 2.混凝土强度等级:C25 3.砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:满足设计及规范要求 4.图集:G322-1~4 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 0.77
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 3.067
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | [项目特征] 1.部位:钢筋混凝土和砌体交接处、砌体墙面埋管线处 2.材料品种、规格:300mm宽、丝径0.9mm，9*25孔钢板网 3.加固方式:自行综合考虑 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 57.36
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 乙级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2.油漆品种、刷漆遍数:详设计 3.其它:含门锁、五金配件、门套等 4.防雷要求:按规范规定及设计要求 [工作内容] 1.成品门安装 2.五金安装 3.刷油漆 4.塞缝 5.防雷跨接 | m2 | 2.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010801001002 | 合金夹玻门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:合金夹玻门 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色酚醛清 3.其它:含门锁、五金配件、门套等 4.防雷要求:按规范规定及设计要求 [工作内容] 1.成品门安装 2.五金安装 3.刷油漆 4.塞缝 5.防雷跨接 | m2 | 1.68
3 | 010801002001 | 普通木门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品木门 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色酚醛清 3.其它:含门锁、五金配件、门套等 4.防雷要求:按规范规定及设计要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.刷油漆 4.塞缝 5.防雷跨接 | m2 | 5.88
4 | 010802003001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:钢制防火门 2.油漆品种、刷漆遍数:详设计 3.其它:含门锁、五金配件、门套等 4.防雷要求:按规范规定及设计要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010802003002 | 不锈钢(夹铅)辐射防护乙级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢(夹铅)辐射防护乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸:300*400、含铅防护玻璃 3.油漆品种、刷漆遍数:详设计 4.其它:含门锁、五金配件、门套等 5.防雷要求:按规范规定及设计要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.刷油漆 5.塞缝 6.防雷跨接 | m2 | 5.25 |  |  |  | 37175.25
6 | 010807001001 | 玻璃含铅窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:玻璃含4个铅当量防护 2.框、扇材质:详设计 3.玻璃品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.塞缝 4.防雷跨接 | m2 | 1.35 |  |  |  | 9166.5
本页小计 | [8 empty] | 46341.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010807001002 | 塑钢窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:塑钢窗 2.框、扇材质:详设计 3.玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.塞缝 4.防雷跨接 | m2 | 4.95
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 3mm厚SBS高分子卷材一布两涂-屋面 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS高分子防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:详设计 4.防水附加层:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 92.99
2 | 010903002001 | 1.5厚SPU高分子防水涂料-卫生间墙面 | [项目特征] 1.防水膜品种:SPU高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 10.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010904002001 | 1.5厚SPU高分子防水涂料-卫生间地面 | [项目特征] 1.防水膜品种:SPU高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 2.55
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101006001 | 1:2.5水泥砂浆屋面保护层-不上人屋面 | [项目特征] 1.保护层厚度:20mm 2.砂浆配合比:1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹保护层 3.材料运输 | m2 | 83.77
2 | 011101006002 | 1:3水泥砂浆屋面找平层-不上人屋面 | [项目特征] 1.找平层厚度:25mm 2.砂浆配合比:1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 83.77
3 | 011101006003 | 硫酸钡砂浆保护层-不上人屋面 | [项目特征] 1.保护层厚度:20mm 2.水泥:砂:硫酸钡配合比:15:15:1 [工作内容] 1.基层清理 2.抹保护层 3.材料运输 | m2 | 83.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011101006004 | 1:3水泥砂浆找平-地面 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 74.6
5 | 011102003001 | 地砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖600*600*10 3.嵌缝材料种类:干水泥檫缝 4.防护层材料种类:按设计及规范要求 5.酸洗、打蜡要求:按设计及规范要求 6.磨边要求:按设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹结合层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 74.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011102003002 | 防滑地砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*300*10 3.嵌缝材料种类:干水泥檫缝 4.防护层材料种类:按设计及规范要求 5.酸洗、打蜡要求:按设计及规范要求 6.磨边要求:按设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹粘接层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 2.31 |  | 137.06
7 | 011105003001 | 地砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.基层处理:25mm厚水泥砂浆基层 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚10mm厚，稀水泥浆檫缝 5.防护材料种类:按设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.磨光、酸洗、打蜡 5.刷防护材料 6.材料运输 | m | 72.07
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011201001001 | 墙面混合砂浆抹灰（乳胶漆内墙面） | [项目特征] 1.墙体类型:除卫生间外所有墙体内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1.6水泥石灰砂浆打底扫毛 3.垫层厚度、砂浆配合比:7厚1:1.6水泥石灰砂浆垫层 4.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面亚光 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 6.图集:参照西南11J515,P7,N09 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹垫层 5.抹面层 6.勾分格缝 | m2 | 157.95
2 | 011201001002 | 墙面水泥砂浆抹灰(面砖内墙面) | [项目特征] 1.墙体类型:内墙面 2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 | 15.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011201001003 | 外墙面抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm1:3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm1:2.5水泥砂浆找平 4.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 | m2 | 163.26
4 | 011201001004 | 女儿墙内侧抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm1:3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 24.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011204003001 | 卫生间内墙面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:公共活动室卫生间面砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:8厚1:2水泥砂浆粘结层加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:面砖200x300,色彩、品种现场定样 4.缝宽、嵌缝材料种类:详设计 5.防护材料种类:按设计及规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:按设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 14.53
| A.13 | 天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 纸面石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:钢筋混凝土内预留Φ6.5吊杆、双向吊点，中距900~1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:双层配套专用龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm~15mm纸面石膏板 4.压条材料种类、规格:详设计 5.嵌缝材料种类:详设计 6.防护材料种类:按设计及规范要求 7.图集:西南11J515，P32-P07 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.双层龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 67.91
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001002 | 300*300铝合金方板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:网架式；吊顶离地高度3m；Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环固定；现浇钢筋砼板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金方板配套的专用下层副龙骨连接，间距≤600；与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.面层材料品种、规格:300*300铝合金方板 4.压条材料种类、规格:详设计 5.嵌缝材料种类:详设计 6.防护材料种类:按设计及规范要求 7.图集:详05J909/页DP20/棚36B [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 2.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001003 | 1800*1200白色亚克力吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:网架式；吊顶离地高度3m；Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环固定；现浇钢筋砼板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:与白色亚克力板配套的专用下层副龙骨连接，间距≤600；与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.面层材料品种、规格:1800*1200白色亚克力板 4.压条材料种类、规格:详设计 5.嵌缝材料种类:详设计 6.防护材料种类:按设计及规范要求 7.图集:详05J909/页DP20/棚36B [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 4.32
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 内墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 4.做法说明:详设计，参照西南11J515,P7,N09 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 157.81
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011407001001 | 仿石外墙涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.涂料品种:暖灰色仿石外墙涂料、深灰色仿石外墙涂料 4.喷刷遍数:2遍 5.刷憎水剂:甲基硅醇钠憎水性 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 3.刷憎水剂 | m2 | 163.26
| D.2 | 室外工程
1 | 010401014001 | 排水沟 | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:详设计 2.基础、垫层材料品种、厚度:C10混凝土基础 3.排水沟材料:砖砌排水沟 4.盖板材质、规格:预制混凝土盖板 5.图集:详西南11J812-3-2a [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.砌砖 4.刮缝、抹灰 5.材料运输 | m | 39.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010507001001 | C15混凝土散水 | [项目特征] 1.地基夯实:素土夯实，向外坡3%~5% 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土种类、强度等级:60mm厚C15商品混凝土 4.变形缝填塞材料种类:15mm宽沥青砂浆或油膏嵌缝 5.图集:详西南11J812-4-1 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 46.68
3 | 010507001002 | 残疾人坡道 | [项目特征] 1.地基夯实:素土夯实，坡度详设计 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土种类、强度等级:80mm厚C15商品砼基层 4.水泥面层厚度、砂浆配合比:40厚1:2水泥砂浆面，作防滑齿 5.坡度:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.抹面层 5.作防滑齿 6.材料运输 | m2 | 6.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010507004001 | 台阶 | [项目特征] 1.踏步高、宽:详设计 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.18
5 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 3.固定配件种类:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.图集:GB50763-2012 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 3.36
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 4326.18
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 91.54
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 91.54
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 7379.42
2 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 0.42 | 182.78
3 | 011707B16001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 6.2 | 2698.11
合 计 |  |  |  |  | 10260.31
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费 | 10.32
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 4.9348 |  | 128
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 16.8381 |  | 136
3 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 24.3434 |  | 131
4 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 19.3063 |  | 131
5 | 000300060@2 | 模板综合工 |  | 工日 | 2.4887 |  | 131
6 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 30.8432 |  | 131
7 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 18.1824 |  | 126
8 | 000300080@1 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 15.4148 |  | 126
9 | 000300080@2 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.7573 |  | 126
10 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 9.1037 |  | 131
11 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 33.1015 |  | 125
12 | 000300100@1 | 砌筑综合工 370砖 |  | 工日 | 23.46 |  | 143.75
13 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 56.6958 |  | 135
14 | 000300110@1 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 0.4366 |  | 135
15 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 24.1792 |  | 142
16 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 3.148 |  | 126
17 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 51.3747 |  | 136
18 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 6.0112 |  | 131
19 | 010000120@1 | 钢材 |  | t | 0.2307 |  | 3584.07
20 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 9.1017 |  | 3.58
21 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 1.2896 |  | 3442.48
22 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 0.7766 |  | 3362.83
23 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 1.0928 |  | 3380.53
24 | 010302020@1 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.2016 |  | 3.36
25 | 010502470 | 加固钢丝绳 |  | kg | 0.0417 |  | 6.45
26 | 030331560 | 地弹簧 |  | 台 | 0.7694 |  | 132.74
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  |  |  | 备注
27 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 6.6111 |  | 4.9
28 | 032101210 | 钢板网 |  | m2 | 66.5376 |  | 4.79
29 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 77.637 |  | 3.88
30 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 0.2072 |  | 3.77
31 | 032130010@1 | 铁件 | 综合 | kg | 0.6009 |  | 3.77
32 | 032130010@2 | 铁件 | 综合 | kg | 0.4399 |  | 3.77
33 | 032130210 | 垫铁 |  | kg | 0.8824 |  | 3.96
34 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 29.84 |  | 3.77
35 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 4395.2559 |  | 0.43
36 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 518.3408 |  | 0.43
37 | 040100015@2 | 水泥 | 32.5R | kg | 48.4269 |  | 0.43
38 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 152.974 |  | 0.43
39 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 94.0584 |  | 0.6
40 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 9.8343 |  | 267
41 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.6054 |  | 267
42 | 040300760@2 | 特细砂 |  | t | 0.1319 |  | 267
43 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 1.113 |  | 131
44 | 040500209 | 碎石 | 5~40 | t | 8.8954 |  | 131
45 | 040900550 | 石灰膏 |  | m3 | 0.6722 |  | 170.23
46 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 30.4064 |  | 476
47 | 042703850 | 混凝土地模 |  | m2 | 0.2945 |  | 73.34
48 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.7882 |  | 1770
49 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.4844 |  | 1770
50 | 050303800@2 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0738 |  | 1770
51 | 070101300@2 | 卫生间内墙面砖 | 200*300 | m2 | 15.2565 |  | 106.97
52 | 07050200 | 踢脚地面砖 |  | m2 | 7.4953 |  | 85.6
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  |  |  | 备注
0
53 | 070502000@5 | 地面砖 | 600*600 | m2 | 76.838 |  | 81.65
54 | 070502000@6 | 防滑地砖 | 300*300 | m2 | 2.3793 |  | 85.67
55 | 090100010 | 石膏板 | 9.5 | m2 | 71.3055 |  | 10.62
56 | 090500140@2 | 铝合金方板 | 300*600 | m2 | 2.4885 |  | 115.6
57 | 090500660 | 铝合金方板龙骨 |  | m2 | 7.0245 |  | 16.73
58 | 090900620@1 | 白色亚克力板 | 1800*1200 | m2 | 4.536 |  | 115.6
59 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 71.3055 |  | 132.8
60 | 110100020@1 | 成品乙级防火门 |  | m2 | 7.8404 |  | 283.19
61 | 110300300 | 钢质防火门 |  | m2 | 3.2592 |  | 469.03
62 | 110300300@1 | 不锈钢(夹铅)辐射防护乙级防火门 |  | m2 | 5.0925 |  | 7300
63 | 110901600@1 | 塑钢窗推拉窗 |  | m2 | 4.8015 |  | 212.39
64 | 110901600@2 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 1.3095 |  | 7000
65 | 111900050@2 | 合金夹玻门 |  | m2 | 1.68 |  | 119.47
66 | 122300110 | 不锈钢扶手(直形) | φ60 | m | 3.5616 |  | 31.96
67 | 130305600@1 | 乳胶漆墙面 |  | kg | 62.335 |  | 8.85
68 | 130307110 | H型真石涂料 |  | kg | 816.3 |  | 16.94
69 | 130500410 | 防水漆 |  | kg | 65.304 |  | 17.08
70 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 4.9386 |  | 13.58
71 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 46.8176 |  | 16.19
72 | 130501510@2 | 1.5厚SPU高分子防水涂料 |  | kg | 5.3443 |  | 15.93
73 | 133500200 | 防水粉 |  | kg | 9.526 |  | 1.55
74 | 133500200@1 | 防水粉 |  | kg | 2.7258 |  | 1.55
75 | 142100400 | 环氧树脂 |  | kg | 0.504 |  | 20
76 | 144102310 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 4.2084 |  | 30.17
77 | 144103920@1 | 3mm厚高分子卷材防水 |  | kg | 137.6252 |  | 45
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  |  |  | 备注
78 | 155501400 | 玻璃纤维布 |  | m2 | 111.1695 |  | 1.72
79 | 170500500 | 不锈钢管 | D32 | m | 19.1285 |  | 27.59
80 | 200300030 | 不锈钢法兰盘 | φ59 | 个 | 19.3906 |  | 55.89
81 | 341100100 | 水 |  | m3 | 28.2492 |  | 3.88
82 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 8.0537 |  | 3.88
83 | 341100100@2 | 水 |  | m3 | 1.0791 |  | 3.88
84 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 13.2615 |  | 0.85
85 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 8.4842 |  | 0.85
86 | 341100400@2 | 电 |  | kW·h | 0.6624 |  | 0.85
87 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 26.5766 |  | 40.79
88 | 350100011@1 | 复合模板 |  | m2 | 20.1272 |  | 40.79
89 | 350100011@2 | 复合模板 |  | m2 | 1.3621 |  | 40.79
90 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 50.7205 |  | 3.9
91 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 1.904 |  | 23.01
92 | 350301110 | 扣件 |  | 套 | 20.4061 |  | 4.63
93 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 2.9751 |  | 9.29
94 | 850401070 | 石油沥青砂浆 1:2:7 |  | m3 | 0.0654 |  | 805.31
95 | 补充材料001@1 | 硫酸钡 |  | t | 0.0973 |  | 1000
96 | 840201140 | 商品砼 | C20 | m3 | 0.3857 |  | 456
97 | 840201140@11 | 商品砼 | C25 | m3 | 0.5887 |  | 466
98 | 840201140@12 | 商品砼 | C25 | m3 | 3.0247
99 | 840201140@13 | 商品砼 | C15 | m3 | 2.8428 |  | 456
100 | 840201140@14 | 商品砼 | C10 | m3 | 2.7923 |  | 456
101 | 840201140@15 | 商品砼 | C10 | m3 | 7.5821 |  | 456
102 | 840201140@5 | 商品砼 | C15 | m3 | 1.5824 |  | 456
103 | 840201140@6 | 商品砼 | C20 | m3 | 11.1665 |  | 456
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  |  |  | 备注
104 | 840201140@7 | 商品砼 | C20 | m3 | 1.1206 |  | 456
105 | 840201140@8 | 商品砼 | C30 | m3 | 1.9285 |  | 476
106 | 840201140@9 | 商品砼 | C30 | m3 | 9.541 |  | 476
107 | 840201160@2 | 商品砼 | C25 | m3 | 2.1559 |  | 466
108 | 840201170 | 商品砼 | C30 | m3 | 20.5335 |  | 476
109 | 850201030 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.0323 |  | 211.21
110 | 850201030@1 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.3436 |  | 211.21
111 | 850302010 | 湿拌商品砌筑砂浆 M5 |  | m3 | 1.2313 |  | 500
112 | 850302010@1 | 湿拌商品砌筑砂浆 M7.5 |  | m3 | 12.5794 |  | 506.8
113 | 850302020@2 | 湿拌商品抹灰砂浆 M15 |  | m3 | 2.8336 |  | 530.1
114 | 850302020@3 | 湿拌商品抹灰砂浆 M20 |  | m3 | 1.3279 |  | 537.86
115 | 850302030 | 湿拌商品地面砂浆 M15 |  | m3 | 6.9732 |  | 526.21
116 | CY | 柴油 |  | kg | 12.9436 |  | 5.9
117 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 7.7133 |  | 5.9
118 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 0.1875 |  | 5.9
119 | DIAN | 电 |  | kW·h | 501.8179 |  | 0.85
120 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 27.8717 |  | 0.85
121 | DIAN@3 | 电 |  | kW·h | 1.9696 |  | 0.85
122 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 6.7502 |  | 85.3
123 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 1.4127 |  | 85.3
124 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0988 |  | 85.3
125 | QY | 汽油 |  | kg | 3.7 |  | 6.96
126 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 2.8449 |  | 6.96
合 计