## 封-2 招标控制价
封-2 |  |  | 电气工程 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写):
| (大写): | 贰万肆仟玖佰贰拾叁元陆角柒分
其中:安全文明施工费(小写):
(大写): |  |  |  | 壹仟零柒拾元伍角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C电气照明
1.2 | 防雷接地
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  | －
5 | 税金 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气照明
1 | 030404017001 | 照明配电箱 AL | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 AL 2.规格:Pjs=3kW 3.安装方式:下口距地1.8米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
2 | 030412004001 | 吸顶灯300*300 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯300*300 2.型号:11W 3.其他:详施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7
3 | 030412004002 | 嵌入式软膜顶灯1800*1200 | [项目特征] 1.名称:嵌入式软膜顶灯1800*1200 2.型号:14W 3.其他:详施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
4 | 030404033001 | 排气扇 | [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:详施工图设计 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006001 | UPVC排气管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:UPVC排气管 2.材质、规格:UPVC DN100 3.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 2.5
6 | 030412004003 | 应急疏散指示标识灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.规格:1X3W,LED（t≥90min） 3.安装形式:下口距门上框0.2米处安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
7 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装高度为1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
8 | 030404035001 | 带保护极的单相插座 | [项目特征] 1.名称:带保护极的单相插座 2.规格: 16A 250V 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格: 10A 250V 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
10 | 030411006001 | 开关、插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座接线盒 2.材质:PC 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 19
11 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PC 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 13
12 | 030411001001 | 配管 PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN16 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:按施工图设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 12.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411001002 | 配管 PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ16 4.敷设方式:吊顶内敷设 5.接地要求:按施工图设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 48.6
14 | 030411001003 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:按施工图设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 46.1
15 | 030411001004 | 配管 PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ40 4.敷设方式:埋地敷设 5.接地要求:按施工图设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001005 | 配管 PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ40 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:按施工图设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 3.3
17 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.配线部位:详设计 [工作内容] 1.配线 | m | 191.1
18 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJV-3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*70+2*35 3.敷设方式、部位:电缆沟内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 32.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZB-YJV-3*70+2*35 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
20 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.配线部位:详设计 [工作内容] 1.配线 | m | 147.3
21 | 030411004003 | 管内穿线 WDZ-BYJ-10 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:10mm2 5.配线部位:详设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 66.5
防雷接地
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:至少利用两根大于Φ16主钢筋或4根Φ10及以上的主钢筋 3.安装部位:利用建筑物柱内主钢筋 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 33.6
2 | 030409004001 | 均压环 | [项目特征] 1.名称:均压环 2.材质:利用建筑物的柱基基础钢筋 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 64.2
3 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:Φ8圆钢 3.安装形式:沿女儿墙明敷设 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 37.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409B01001 | 接地跨接线 | [项目特征] 1.名称:接地跨接线 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 处 | 8
5 | 030409008001 | 接地电阻检测点 | [项目特征] 1.名称:接地电阻检测点 2.安装形式:室外地坪0.5m [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 4
6 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁-40*4 L=2000mm 3.基础接地形式:埋深1米(室外地坪) [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 4
7 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢-40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 45.6
8 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:按施工图设计要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3014.15

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.3053 |  | 136
2 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.0325 |  | 136
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 30.7293 |  | 131
4 | 010100110 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 3.36 |  | 3.5
5 | 010100210 | 热轧圆盘条 | φ10~14 | kg | 6.42 |  | 3.59
6 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.0655 |  | 3.36
7 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.6569 |  | 3.36
8 | 010500010 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 0.3275 |  | 6.45
9 | 010900031 | 圆钢 | φ12 | kg | 10.5656 |  | 3.41
10 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 4.712 |  | 4.92
11 | 011300860 | 镀锌扁钢 | 60×6 | kg | 2.52 |  | 4.92
12 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.1 |  | 9.74
13 | 022700200 | 白布 |  | kg | 0.54 |  | 7.33
14 | 030102250 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 10个 | 4.2 |  | 0.52
15 | 030102400 | 木螺钉 | M4×65 | 10个 | 16.1984 |  | 0.17
16 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 8.32 |  | 0.05
17 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 0.624 |  | 1.42
18 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 3.328 |  | 1.42
19 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 171.3104 |  | 0.08
20 | 030140913 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 个 | 19.57 |  | 0.17
21 | 030140917 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×3 | 个 | 28.99 |  | 0.22
22 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 0.0568 |  | 0.84
23 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 9.3106 |  | 4.9
24 | 031350310 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 0.52 |  | 5.75
25 | 031361510 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 |  | 0.86
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价(元) |  |  |  | 备注
26 | 031390110 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.099 |  | 10.52
27 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 1.2018 |  | 7.24
28 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 11.5853 |  | 0.61
29 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 46.3952 |  | 0.43
30 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.1447 |  | 267
31 | 130500800 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.22 |  | 13.58
32 | 140100100 | 清油 |  | kg | 0.0456 |  | 12.79
33 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 0.1288 |  | 6.03
34 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 0.41 |  | 16.46
35 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 3.4395 |  | 6.69
36 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.1704 |  | 22.12
37 | 270601000 | 镀锌接地板 | 40×5×120 | 个 | 4.2 |  | 1.5
38 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 41.483 |  | 1.35
39 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 5.46 |  | 2.22
40 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 |  | 1.48
41 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.181 |  | 3.88
42 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 2.2493 |  | 0.85
43 | CY | 柴油 |  | kg | 0.6996 |  | 5.9
44 | DIAN | 电 |  | kW·h | 306.0168 |  | 0.85
45 | QY | 汽油 |  | kg | 0.5835 |  | 6.96
合 计