## 封-2 招标控制价
封-2 |  |  | 给排水工程 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写):
| (大写): | 叁仟叁佰壹拾伍元玖角陆分
其中:安全文明施工费(小写):
(大写): |  |  |  | 柒拾叁元柒角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006002 | PPR给水管 DN20 | [项目特征] 1.名称:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水、热水 4.材质、规格:PPR DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7.95
2 | 031001006003 | UPVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.名称:UPVC排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:UPVC DN100 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 7.2
本页小计 | [7 empty] | 523.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006004 | 雨水管 | [项目特征] 1.安装部位:UPVC雨水管 2.材质、规格:UPVC DN100 3.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.吹扫、冲洗 | m | 4
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | [项目特征] 1.材质:UPVC 雨水斗 DN100 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
5 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:蹲式大便器 2.组装形式:延迟自闭式陶瓷蹲便器成品安装 3.附件名称、数量:含配套五金等 4.安装高度:850mm [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031004003001 | 台式洗脸盆 | [项目特征] 1.名称:台式洗脸盆 2.规格、类型:430*430mm成品陶瓷洗手盆 3.组装形式:成品安装 4.附件名称、数量:含龙头角阀及配套附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计 |  |  |  |  | 121.99
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%)
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 366.37

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价(元) |  | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 2.7881 | 136
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.0254 | 3.76
3 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0194 | 6.49
4 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 2.06 | 1.05
5 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.0032 | 8.24
6 | 030730120 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 1.005 | 15.56
7 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 0.3051 | 0.84
8 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0016 | 4.9
9 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.022 | 10.52
10 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 2.1664 | 0.61
11 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 0.333 | 6.69
12 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.0008 | 13.46
13 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 0.25 | 21.77
14 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.2197 | 22.12
15 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0111 | 4.7
16 | 171900020 | 金属软管 |  | 根 | 1.01 | 11.85
17 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0048 | 6.6
18 | 180101850 | 螺纹管件 | DN20 | 个 | 1.01 | 8.54
19 | 180305300 | 焊接钢管螺纹管件 | 室外 DN15 | 个 | 1.01 | 2.34
20 | 180312850 | 镀锌钢管管件 | 室内 DN15 | 个 | 1 | 0.93
21 | 180909300 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 9.7388 | 1.67
22 | 182511000 | 管卡(带膨胀螺栓) | DN32 | 套 | 1.05 | 0.53
23 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0032 | 44.64
24 | 211500020 | 大便器胶皮碗(配喉箍) |  | 套 | 1.11 | 1.12
25 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0016 | 21.55
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价(元) |  | 备注
26 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0016 | 7.24
27 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.1931 | 3.88
28 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.9431 | 0.85
29 | 850101010 | 白水泥砂浆 | 1:1.5 | m3 | 0.0009 | 344.83
30 | DIAN | 电 |  | kW·h | 0.0961 | 0.85
合 计