**重庆市第七人民医院单一来源采购报价表**

采购编号：CQ7Y2020001

重庆市第七人民医院采购办公室对重庆市第七人民医院高效辐射烧伤治疗机项目进行单一来源采购，请供应商按照该项目的相关情况对项目进行报价。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分包号** | **采购货物名称** | **相关要求** |
| 一 | 高效辐射烧伤治疗机 | 详见“技术方案” |
| **供应商投报总价** |  | |

**供应商须知：**

**一、资质材料要求**

供应商必须提供以下资质材料：

（一）企业法人营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人授权委托书（法定代表人参加的不提供）

（五）法人授权代表人身份证复印件（法定代表人参加的提供本人身份证复印件）

（六）供应商承诺函

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

**二、成交办法**

在不超过最高限价且双方都能接受的价位下确定成交。该项目最高限价为人民币伍万元整（50000元）。

**三、签订采购合同**

成交状态确定后，供应商须在规定的时间内凭据成交通知书与采购人签订合同。供应商不得拒签合同（人力不可抗拒的因素，如：地震、战争、自然灾害等除外），否则，视为自动放弃，保证金不予退还。

**四、履行合同**

（一）在整个项目实施过程中所发生的所有费用由成交供应商负责。

（二）成交供应商按技术方案相关要求提供技术服务。

（三）成交供应商应在合同签定后按合同要求实施。

（四）成交供应商应在合同签定后按采购人要求的时间和地点实施。

**五、质保期限**

主机质保12个月，配件6个月。

**六、资金结算办法**

按成交价格结算。

**七、议价时间和地点**

2020年4月1日 14:30在重庆市第七人民医院行政楼一会议室

**八、付款方式**

设备安装调试、正常使用三个月后付65%，半年后付30%，质保期满付5%（不计利息）。

**重庆市第七人民医院**

**动态多参数遥测监护仪采购方案**

一、项目情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 最高限价 |
| 高效辐射烧伤治疗机 | 1台 | 5万 |

二、参数要求

功能与特点：

1.由辐射架体和可轻便移动座架构成

2.▲ 业内最大光子能力转化，强力高效；增效专利发明，经国家检测部门检测，辐射增强3.51倍；增效宽频电磁波谱辐射治疗，能耗低、效率高，波谱范围广，渗透力强

3.人性化流线线型设计，美观大方；

4.有照明装置便于医护人员换药；

5.针对创面分三区控制、有级温度设定；

6. 具有语音提示功能；

7.具有锁机功能

8. 豪华移动落地式、移动方便；

9.▲电动升降，便于调整辐射治疗高度；

10.轻触按键操作面板及红外遥控双向控制；

11. 适合大面积烧、烫伤病人，悬浮床、翻身床、普通病床均可配合使用。

12.▲生产厂家通过ISO9001质量认证

技术参数：

13.▲ 外形尺寸：1060×1630×1670mm

14.高度调整：不小于250mm（电动调节）

15.红外遥控距离：不小于3m

16. 电源：AC 220V±22 频率：50Hz±1Hz

17.功率：≤1600W

18. 运行模式分类：可连续

19.设定温度范围：28～50℃

20.相对湿度：≤80% 环境温度：5℃～40℃

**高效辐射烧伤治疗机装箱清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **名 称** | **数**  **量** | **备 注** |
| **1** | 支撑座体 | 1 |  |
| **2** | 立杆 | 1 |  |
| **3** | 辐射架体 | 1 |  |
| **4** | 止紧手轮 | 1 | 手轮直径φ50 |
| **5** | 遥控器 | 1 | 带5号电池两节 |

供应商（签章）：

供应商法人或法人授权代表人（签字）：

单一来源采购小组成员（签字）：

监督人员（签字）：