重庆市第七人民医院单一来源采购报价表

采购编号：CQ7Y2019011

重庆市第七人民医院采购办公室对重庆市第七人民医院医学影像远程会诊系统进行单一来源采购，请供应商按照该项目的相关情况对项目进行报价。

| 分包号 | 采购货物名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 重庆市第七人民医院医学影像远程会诊系统 | 详见“技术方案” |
| 供应商投报总价 |  |  |

供应商须知：

一、资质材料要求

供应商必须提供以下资质材料：

（一）企业法人营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人授权委托书（法定代表人参加的不提供）

（五）法人授权代表人身份证复印件（法定代表人参加的提供本人身份证复印件）

（六）供应商承诺函

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

二、成交办法

在不超过最高限价且双方都能接受的价位下确定成交。该项目最高限价为人民币肆万陆仟元整（￥46000.00元整）。

三、签订采购合同

成交状态确定后，供应商须在规定的时间内凭据成交通知书与采购人签订合同。供应商不得拒签合同（人力不可抗拒的因素，如：地震、战争、自然灾害等除外），否则，视为自动放弃，保证金不予退还。

四、履行合同

（一）在整个项目实施过程中所发生的所有费用由成交供应商负责。

（二）成交供应商按技术方案相关要求提供技术服务。

- （三）成交供应商应在合同签定后按合同要求实施。

- （四）成交供应商应在合同签定后按采购人要求的时间和地点实施。

五、质保期限

- 1年。

六、资金结算办法

按成交价格结算。

七、时间和地点

2019年6月15日 17:00前将单一来源采购报价表快递到重庆市第七人民医院采购办公室（邮编：400054）

八、付款方式

在供应商按采购合同交货、安装调试完成并验收合格正常使用之日起一个月后十五日内支付合同全款（供应商垫资不计息）。

| 分类 | 名称 | 配置 | 数量 | 单价/元 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬 件 | 远程影像会诊工作站 | Dell | 1 | 4,500 | 接收、发送报告 |
|  | UPS | 山特 | 1 | 1,600 | 不间断电源 |
|  | 打印机 | HP | 1 | 1,100 | 打印报告 |
|  | 交换机 | TP-LINK | 1 | 100 | 提供网络节点 |
|  | 其他配件 | 插排、网线等 | 1 | 200 |  |
| 软 件 | Pacs远程会诊系统 | Radlink PACS | 1 | 17,000 | 远程会诊存储传输系统 |
|  | 工作站影像报告系统 | Radlink Viewpro | 1 | 15,000 | 远程会诊报告系统 |

重庆市第七人民医院

医学影像远程会诊系统采购方案

采购方式：单一来源采购

采购货物名称：医学影像远程会诊系统

采购货物描述：如下

采购数量：1 套

金额：4.6万

具体参数如下：

技术名称; 要求. 1; 远程影像会诊工作站 数量：1台. 1.1; 显示器尺寸; 19.5英寸. 1.2; CPU 型号; Intel i5处理器. 1.3; *内存容量; ≥4GB DDR4. 1.4; 硬盘容量; ≥2T. 1.5; 操作系统; Windows7 64位. 1.6; 显卡类型; 集显. 2; UPS 数量：1台. 2.1; UPS类型; 后备式. 2.2; 额定容量; 1KVA. 2.3; 额定功率; ≥1000W. 2.4; 后备时间; 半载≥8-9分钟. 2.5; 充电时间; ≤10小时. 3; 打印机 数量：1台. 3.1; 打印机类型; 黑白激光打印机. 3.2; 打印速度; ≥16ppm. 3.3; 分辨率; ≥600×600dpi. 4; 基层远程影像会诊系统 数量：1套. 4.1; 系统存储; 标准PACS系统存储传输图像. 4.2; 图像传输; 支持压缩传输. 4.3; *会诊图像类型; CR、CT、MR、MG、NM、RF、SC、US、XA. 4.4; 图像处理; 窗宽/窗位、放大/缩小、负片、图像旋转等. 4.5; 图像打印; DICOM胶片打印、纸质打印、多患者组合打印。. 4.6; 刻录功能; 支持图像和报告刻录. 4.7; 图像处理预设值; 自动、半自动调整窗宽/窗位. 4.8; 远程会诊功能; 所需会诊患者提交后自动压缩上传至会诊中心.

供应商（签章）：

供应商法人或法人授权代表人（签字）：

单一来源采购小组成员（签字）：

监督人员（签字）：