询价通知书

项目编号：cq7y2021107

项目名称：重庆市第七人民医院钢质门采购安装项目

采购人：重庆市第七人民医院

二〇二一年十二月

一、采购项目

重庆市第七人民医院钢质门采购安装项目，采购编号：cq7y2021107，采购数量：1批，最高限价为人民币950元/平方米（总面积约470平方米）。

上述项目实施内容及相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询价采购。

三、有关说明

（一） 询价通知书获取方式

拟参与询价的单位在重庆市第七人民医院官网（http://www.cq7y.com/）上获取询价通知书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2021年12月30日14：00—14：30集中报名，并与接受比选文件同步进行，不接受其他方式报名。

拟参与询价的供应商报名资料：凭单位介绍信、法人委托书、委托代理人身份证复印件、投标人廉洁承诺书及《重庆市第七人民医院询价报名表》（报名表格式见附件4）报名，报名全套资料加盖公章。

四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。若同时参与，则只以通过资格审查报价最低的供应商报价作为有效报价。

（二）合同包为单一货物，一个厂家对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的询价，否则询价无效。

（三）同一合同包的货物，厂家参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（四）本项目的询价通知书、补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价通知书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过询价截止时间的询价，恕不接受。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价。（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：供应商所投产品规格、型号等性能指标符合国家及本询价通知书提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）实施时间、实施地点及验收方式

1.实施时间

本项目属于旧病区改造（非标门）分批采购，接院方通知后40个日历日内到院完成安装。

2.实施地点

院方指定地点。

3.验收方式

施工完成后，由院方组织相关人员对项目进行合格验收，按照国家GB/T20909《钢门窗》标准执行。

（二）最高限价及报价要求

1.重庆市第七人民医院钢质门采购安装项目最高限价￥950元/平方米（总面积约470平方米）；（含安全文明施工费、不可预见费、措施费及除渣费、税费等所有费用）。

2.本次报价为综合单价法，该报价均已包括了实施全部安装内容及承担质量保修责任所需的人工费、材料费、机械费、检验试验费、缺陷修复费、管理费、利润、安全文明施工措施费（易撒漏物质必须密闭运输、其费用纳入措施费）、大型机械进出场费、保险费、风险费、规费、税金等所有费用，以及应由成交人承担的所有责任、义务和风险，除此以外采购人不支付其它费用。

3、根据自身情况和本项目实际情况自行到院勘查，报价人未列或未报价的措施项目将视为将其费用已含在其他措施项目中。

（三）质量保证及售后服务

1. 符合国家相关质量标准。

2.质保期2年。自项目竣工验收合格之日起开始计算。在质保期内不属于人为损坏的配件免费更换。质保期结束后，乙方为甲方提供有偿的设备维护服务，负责相应的收费维护，并提供配件，甲方需支付零部件成本费、维修费。投标供应商在当地必须具备技术支持和售后服务能力。

3.供应商不允许代加工，必须是本部生产，院方有权利随时到生产现场查看，供应商必须无条件配合。

（四）付款方式

按照医院要求分批次施工，每批次竣工验收合格后，按实际工程量结算，甲方向乙方支付至每批次结算价的97%，留3%作为质保金2年后一个月内付清，不计利息。

（五）安装调试

应根据合同规定选派合格的专业技术人员，对合同所提供的设施设备进行安装调试，并保证工作能够正确顺利地进行。成交供应商应提供安装、调试中所需全部的设备、仪器等工具。

（六）其他

1.响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、询价响应文件制作要求

响应人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价通知书中要求的所有资料，响应人必须保证真实性、准确性，并加盖公章或骑缝章。若响应人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由响应人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价响应文件由资质文件、技术文件和报价表组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本并编制页码。询价响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价响应文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖响应人公章或授权代表签字。拒绝接收未按规定制作和密封的询价响应文件。询价响应文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1.一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：响应人提供诚信声明（格式附后）。

第（5）项还须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。

（二）技术文件内容要求

1.所投产品技术性能、技术指标介绍等相关资料；

2.所投产品与采购货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价响应文件对应页码”栏内写明技术支持文件（提供所投品牌相关检验报告）的页码)；

3.所投产品（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

4.技术方案中要求的其他资料。

（三）报价表填写要求

《报价一览表》、《报价明细表》（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价文件提出的要求进行报价。报价要求为：

1.对项目的报价应填报《报价一览表》、《分项报价明细表》 (按照附件格式填写)。

2.本次报价数量以询价通知书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

3.本项目成交价为包干价，即产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、检测费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。报价应包含完成本项目的所有费用，报价若有遗漏项目，视为其报价已包括在其它项目中，且不予增补，如发生其它费用一律由成交供应商自理。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价通知书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询价的；

（三）询价响应文件未密封的；

（四）询价响应文件逾期送达的；

（五）询价响应文件与询价通知书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照询价通知书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）询价响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本询价通知书技术方案及商务条款的；

（十）询价响应文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十二）合同包为单一货物，一个厂家对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上代理商参加该合同包询价的，所有代理商的询价均无效；

（十三）询价响应文件附有采购人不能接受的条件。

九、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求、质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；最低的供应商有两个及以上相同，则由采购人通知到场采取现场抓阄的方式确定成交供应商。

（二）若成交人无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交人承担。成交供应商放弃成交资格后，可将排名其后第一位的供应商确定为成交供应商；也可重新组织采购”。

（三）如成交供应商查实虚假应标，则取消其成交资格，同时列入医院供应商不良记录名录，三年内不得参与医院的所有采购项目，顺延取其排名后第一位的响应人为成交人，也可重新组织采购。

（四）结果公示：成交结果现场宣读并在重庆市第七人民医院官网上公告。

十、签订采购合同

成交供应商应在确定供应商后10个工作日内，按照询价通知书和其提交的询价响应文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃，并应承担相应责任。

十一、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的响应人或者对询价通知书作实质响应的响应人不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十二、重新询价

参与公开询价的供应商不足三家的，我院将重新组织采购活动。采购过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，重新进行采购公示，重新公示后仍只有两家供应商时，报经单位采购领导小组批准后，可改变采购方式，与该两家供应商进行谈判、磋商、比选、询价采购；只有一家供应商时，重新进行采购公示，重新公示后仍只有一家供应商时，报经单位采购领导小组核准后，直接采购。重新采购时出现的其他情形，由重庆市第七人民医院采购办公室选择具体采购流程。

十三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十四、采购人联系方式

重庆市第七人民医院

采购联系人：欧老师  联系电话：023-62852113

勘察及技术咨询：王老师，电话：023-62859574

工作时间：8:00-12:00 14:30-17:30

地  址：重庆市第七人民医院住院部行政楼采购办公室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）

附件：1.询价响应文件格式目录

2.技术方案

3.合同范本

4.询价报名表

5.投标人廉洁承诺书

附件1：

询价响应文件格式目录

一、资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（注：以上复印件均需加盖单位印章，原件备查。若需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任        （职务名称）职务，是（供应商名称）                      的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    响应人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                         供应商法定代表人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。（本项不作为评审依据）

二、技术文件

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍；

（二）招标与投标货物技术参数差异表

项目名称：

采购项目编号：

| 货物名称 | 招标货物技术参数 | 投标货物技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 | 询价响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价响应文件对应页码”栏内写明技术支持文件（提供所投品牌相关检验报告）的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术参数低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

（三）投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（四）询价通知书中要求的其他技术商务文件

三、报价文件

（一）报价一览表

项目编号：

项目名称：

所投品牌：

| 响应人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质保期 |  | 备注 |
| 响应人响应价格 （人民币） |  | 大写： 小写： |  |
| 备注： |  |  |  |

响应人：                               响应单位法定代表人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

（二）明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工费 |  | / |  |  |
|  | 各种税费 |  | / |  |  |
|  | 其他费用 |  | / |  |  |
|  | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

附件2

重庆市第七人民医院

钢质门采购安装项目技术需求

1.钢板厂家：攀钢或宝钢；

2.钢板材质：热镀锌或冷轧钢板；

3.钢板厚度：门框1.5mm，门扇0.8mm；

4.门框：门框通过数控弯板中心一体折弯成型，表面无焊点，门框三边设置包覆式密封胶条，双面套框，门框碰角为“长包短”；

5.门扇：厚度45mm，门扇表面无焊点，门扇采用专用设备折弯成型，表面无缝无接头现象；门扇侧面单缝密拼，并且结构具有防止门扇松脱的功能，保持门扇整体平整美观的同时利于保持清洁；

6.框、扇均为覆膜工艺，需做到框扇同色同纹路花型；同时，可框、扇分离安装、运输，便于现场成品保护及缩短安装周期；

7.可调节双面套，调节距离±2cm；

8.门扇内填充：高强度纸芯；

9.视窗：矩形、圆形、方形玻璃单层视窗或中空玻璃（钢化）；

10.压圈：铝合金压圈（表面氧化磨砂处理），表面无螺丝外露，外观平整光滑；

11.表面处理：覆塑（PVC膜）；

12.五金件锁具：北京安恒、海福乐、坚朗；

13.铰链性能：单个承重80Kg，门扇在≤45N拉力作用下，门扇转动灵活；

14.门扇的扭曲度≤2mm，门扇高度方向的歪曲度≤2mm；

15.门框里口宽度 ±1mm；

16.两立框的垂直度≤2mm；

17.门框对角线差≤3mm；

18.钢质门尺寸偏差及其他技术指标性能符合国家GB/T20909《钢门窗》标准。

19.提供所投品牌相关检验报告。

附件3：

重庆市第七人民医院采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 货物名称 | 货物规格型号 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金： 元（大写： 元整），乙方全面履行本合同约定的全部义务后 7个工作日内，履约保证金无息退还，乙方应同时提供履约保证金的支付凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证：乙方提供的服务必须是完全符合国家有关标准、地方有关标准、行业有关标准，符合甲方采购文件要求。 1.质保期限： （1）。 （2）措施：质保期内服务不符合要求的，由乙方提供售后服务，并承担全部费用。售后服务具体要求如下： a。 b。... - 其他： …. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、权利瑕疵担保 （1）乙方保证对其交付的服务及成果享有合法的权利。 （2）乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 （3）乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 （4）乙方承诺：甲方使用（接受）乙方提供的服务不会受到任何第三方追诉，若因乙方提供的服务及成果存产生法律纠纷，致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、知识产权归属： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_ 份， 甲方_ _份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 5.其他： 。 (以下无正文，为签署栏) |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款，乙方的收款账号以本栏提供的为准，乙方应自行承担因其账号信息错误所造成的全部责任） |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日       签约地点：

- 附件4：

- 重庆市第七人民医院询价报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |
| 报名日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |  |
| 报名项目编号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入询价响应文件密封）

- 附件5：

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）