## Sheet1
序列 | 需求产品 | 参数要求 | 需求数量 | 预计使用科室 | 预算（元）
1 | 急救推车 | 1、外形尺寸：682×460×1015 mm 2、台面采用工程塑料内嵌厚度≥1mm的304不锈钢板。（提供实物图片给予证明） 3、四周的4只支撑立柱采用优质铝合金型材制作。 4、上台面左、右配置有除颤器架和双钩输液架，高度均可调整。 5、要求配置三个小抽（480X300X70mm）、1个中抽（480X300X120mm）、1个大抽，小抽内配置有隔条可供放置多种药品。中抽配置有隔条可供放置多种较大的药品，大抽内可放置液瓶或大型号物件。抽屉制锁方式采用一次性塑料锁，抽屉面板采用工程塑料注塑一次成形，滑轨采用三节14〞带自动回位功能。 6、右侧上面配有锐器盒架，可供放置使用后的一次性针头，右侧下面配有可拆卸污物盆。 8、左侧配有优质六位插孔的电源插座和电线放置架，左侧配有氧气瓶放置架。 9、背面配置有供抢救时使用的复苏板。 10、配置4只4寸塑钢脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车（每只脚轮上配置2个刹车踏片），可在任意状态下使用刹车功能。 | 1个 |  | 6000
2 | 无针注射器 | 注射笔+药管+取药接口 | 4支 | 内分泌肾病科 | 18000
3 | 排痰仪 | 可自动、可手动 | 1台 |  | 19000
4 | prp专用离心机 | 最高转速4500r/min，最大制备容量6*10ml/2*30ml 最大离心力2900*g，转速控制精度+-20r/min 时间控制范围：0~99min，时间控制精度：+-1s 相对湿度≤80%，重量20kg，电源AC220V±10% 50HZ 5A | 1台 |  | 4000
5 | TDP |  | 15台 |  | 5250