## Sheet1
序列 | 需求产品 | 参数要求 | 需求数量 | 预计使用科室 | 预算（元）
1 | 除颤仪 | 1.除颤类型：非同步除颤仪外部除颤治疗 2.电极板：内含组合式儿童电极（成人、幼儿均可使用） （推荐品牌：普美康除颤仪Defi-B） | 1台 |  | 15000
2 | 中频脉冲电治疗仪 |  | 5台 | 全科医学科 | 4900
3 | 空气压力波 |  | 1台 |  | 800
4 | 超声切割止血刀系统 | 1.主机性能 1.1稳定的主机输出系统，55500HZ±8325HZ的工作频率，保证刀头更稳定,更安全的工作； 1.2特殊算法的频率跟踪技术，保证主机工作状态频率输出的稳定性和可靠性； 1.3中文故障智能指示系统，迅速找出问题，帮助用户排除故障； 1.4优化的开机自检系统，更快速，更方便； 1.5主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示； 1.6工作时无电流通过病人躯体，更安全； 1.7一体化的手柄，震动频率更加稳定。使用次数在120-150次； 1.8主机具有脚控接口，匹配脚控开关； 1.9主机配备1个USB接口，可以通过U盘升级； 1.10主机具有系统诊断功能，可快速找到问题所在，帮助用户排除故障，能够记载主机使用的历史记录，可计数手柄使用次数； 1.11电击防护等级:cf。 2.主机显示屏 2.1 7寸电容触摸显示屏，有功率大小的档位显示； 2.2主机与手柄连接线接口具有连接指示灯，方便识别主机、手柄及刀头连接状态； 2.3图文显示报错信息。 3.刀头性能 3.1刀头可安全闭合0mm-3mm血管； 3.2刀头可提供1-5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求； 3.3根据手术需要，可任意旋转角度，满足腔镜手术的需要； 3.4刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野； 3.5刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间； 3.6刀头可手控和脚控两种激发模式，方便灵活操作； 3.7刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈，使用更加方便； 3.8刀头枪式及剪式两种选择，枪式刀头有14cm,23cm,36cm，45cm的长度可供选择,甲乳手术专用剪式刀头和专用手柄线； 3.9一体化的刀头，刀头与把手不分离保证切割速度与止血效果。 4.刀头适配性：适配各种腔镜、开放、浅表、单孔腔镜手术需求，五种以上刀头规格选择。 5.换能器：可选择高温高压、低温等离子等多种消毒方式。 6.其他 6.1除CFDA外，其他产品品质认证 | 1台 |  | 4600
5 | 不锈钢治疗车 | 长95cm*宽60cm*高85cm，自然分娩用治疗车摆放接生器械及布类 | 1个 |  | 700
6 | 不锈钢脚踏凳 | 长65cm*宽24cm*高33cm，用于孕妇上下产床 | 1个 |  | 300