- 竞争性磋商文件

（项目编号：CQ7YC2022005）

项目名称：远程会诊系统

采购单位：重庆市第七人民医院

- 二〇二二年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 1 -

一、竞争性磋商内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、磋商有关说明	- 1 -

五、其它有关规定	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇  项目技术需求	- 4 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 11 -

一、磋商程序及方法	- 11 -

二、评审标准	- 13 -

三、无效响应	- 15 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、磋商费用	- 17 -

二、竞争性磋商文件	- 17 -

三、磋商要求	- 17 -

四、成交供应商的确认和变更	- 18 -

五、成交通知	- 18 -

六、关于质疑和投诉	- 19 -

七、签订合同	- 19 -

第六篇  合同主要条款（样本）	- 21 -

第七篇  响应文件编制要求	- 23 -

一、价格部分	- 23 -

二、技术（服务）部分	- 23 -

三、商务部分（格式模板，请以前篇商务要求为准）	- 23 -

四、其他文件	- 23 -

五、资格条件及其他	- 24 -

四、其他文件	- 31 -

# 第一篇  采购邀请书

重庆市第七人民医院远程会诊系统项目执行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远程会诊系统 | 33 | 6000元 |  |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

磋商供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上2-5项：提供诚信声明，格式见后；提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)、“信用巴南网”（http：//banan.hlxy.com/）等信用记录，查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。采购人对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

（二）特定资格条件

无。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；如为函件，必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

## 四、磋商有关说明

（一）磋商文件获取方式

凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）下载本项目竞争性磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间

2022年6月16日下午14:30—15：00（响应文件递交到重庆市第七人民医院住院部老行政楼二会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号） 。报名资料（《重庆市第七人民医院磋商报名表》、单位介绍信、法人委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、《投标人廉洁承诺书》、基本账户开户许可证复印件、保证金银行回单复印件）请勿装入响应文件密封！

（三）磋商地点

重庆市第七人民医院住院部老行政楼二会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）

（四）磋商时间

2022年6月16日北京时间下午15:30 。

（五）保证金

1.递交办法：

（1）截止时间：到账截止时间为磋商前一天下午17：00时即6月15日17:00时；

（2）递交金额：人民币6000元（大写：陆仟元整）；

（3）递交方式：供应商以转账方式从基本账户转出，在进账凭证上明确“某某公司重庆市第七人民医院远程会诊系统项目投标保证金”

（4）递交报名文件时一并收取基本账户开户许可证复印件、保证金银行回单复印件，复印件加盖公司鲜章，且请勿将其装入响应文件，否则采购人拒绝接收。

（5）保证金缴纳形式：本项目响应保证金必须通过银行直接交到采购人指定银行和指定账户并备注好响应保证金及响应项目的名称，未备注项目名称或保证金字样造成采购人不认可的后果自负。本项目递交投标保证金帐户：

户名：重庆市第七人民医院

开户行：重庆农村商业银行巴南支行李家沱分理处

账号：1039030120010001797

2.退还办法：

（1）废标项目投标人保证金退还办法

因响应文件被拒收或采购项目因实质性响应不足三家，终止采购项目活动的，由采购工作组提供证明交财务科办理退款事宜。

- 成交供应商的保证金在合同签订后10个工作日内，提供签订的合同给采购工作组，采购工作组提供证明交财务科办理退款事宜，按照来款渠道无息退还。

- 未成交供应商的保证金将在中选结果公示后按来款渠道无息退还，由采购工作组提供证明交财务科办理退款事宜。

3.如有下列情况之一，作无效响应处理：

（1）所交纳的保证金金额与询价文件规定的金额不符的；

（2）所交纳的保证金到账时间超过询价文件规定的保证金到帐截止时间的。

（3）未按要求携带保证金银行回单复印件（加盖公司鲜章）的。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效磋商。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过磋商文件截止时间递交响应文件，或不按采购文件规定足额缴纳保证金，或未在递交响应文件时提供保证金相关材料的，恕不接收响应文件。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商，严禁围标串标，挂靠和违法分包。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。。

## 六、联系方式

重庆市第七人民医院采购工作组

联系人：欧老师  冯老师  023-62852113 工作时间：8:00-12:00 14:30 -17:30

技术咨询：李老师  023-62859571

地  址：重庆市巴南区李家沱工联一村1号，暨重庆市第七人民医院住院部老行政楼采购工作组。

# 第二篇  项目技术需求

- 一、配置清单及数量要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录制服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 双4K终端 | 1 | 台 |
| 3 | 4K 摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 数字麦克风 | 1 | 台 |
| 5 | 无线麦克风 | 1 | 套 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱（壁挂） | 2 | 只 |
| 8 | 交换机（POE) | 1 | 台 |
| 9 | 智能电源时序器 | 1 | 台 |
| 10 | 会诊系统对接终端 | 1 | 台 |
| 11 | 远程医学系统会诊软件 | 1 | 套 |
| 12 | 远程医学系统教学软件 | 1 | 套 |
| 13 | 施工及辅材 | 1 | 项 |
| 备注：重庆第七人民医院有权对中标单位提供的设备进行功能验证。 |  |  |  |

- 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录制服务器 | 1、标准19英寸机架式结构，具备多网口功能，可跨接不同网段嵌入式操作系统，保证对病毒和攻击的免疫； 2、数字化录像存储：通过网络直接接收中心多点控制器转发的数字视音频码流，避免因二次编解码带来的图像和声音损伤，录制后的文件存储在本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率与原会议均保持一致。并同时支持高低码率直播； 3、支持H.265视频编解码； 4、支持4K、1080P、720P、4CIF、CIF、VGA、XGA图像格式的录制； 5、支持会议带宽128k~8M录制； 6、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.719等音频标准，能够录制20KHZ以上音频效果； 7、设备支持会议的点播和直播； 8、存储容量要求不小于 2 TB； 9、与医院原有4K多媒体交互平台协议对接，实现会议自动录制，管理员也可通过原有4K多媒体交互平台会议控制软件手动开启和暂停会议的录制（投标人提供对接承诺函并加盖厂商鲜章）。 10、★为便于会议录制管理和管理人员操作，要求录制服务器能被医院原有4K多媒体交互平台会议控制软件控制录制过程中的布局，包含但不限于画中画（辅流大画面）、画中画（主流大画面）、二分屏布局（提供对接承诺函并加盖厂商鲜章）。 11、能够通过网络调取医院原有4K多媒体交互平台的4K合屏画面和电脑双流画面，4K合屏画面与电脑双流画面能够独立录制为两个独立视频文件，也能够将两个画面合成一路进行录制（提供功能承诺函并加盖厂商鲜章）。 12、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 台 |
| 2 | 双4K终端 | 1、采用嵌入式设计，非PC机或工控机； 2、视频输入：配置≥2路高清SDI硬件接口（同时接入医疗设备的图像），配置≥1路HDMI输入接口（接入 4K 摄像机），要求 3 个画面都可以同时传输到下级医院；视频输出≥2个HDMI视频输出接口，其中必须有一路支持 4K 硬件输出； 3、音频输入接口：支持≥2个音频输入接口，≥1个带48V幻象供电的卡侬XLR接口、≥1个Lin In接口； 4、音频输出接口：支持Line Out、USB、HDMI等音频输出； 5、具备≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个100M/1000M网络接口，内置≥12G存储空间； 6、支持H.323、SIP、H.239等标准协议，会议速率支持128Kbps－10Mbps； 7、支持IPV4/IPV6双协议栈（提供威尔克通信实验室或泰尔实验室或具有CMA和CNAS认证的权威检测机构功能检验报告复印件,加盖制造商公章）； 8、支持H.264、H.264HP、H.265等编解码协议； 9、支持多视功能，支持2路主流视频同时发送给远端会场功能，2 路主视频流可以加入会议分屏进行任意组合； 10、支持会议中使用遥控器手动切换4K、1080P、720P等视频格式，也可根据网络质量自动切换； 11、终端支持本地多路视频录制，多路视频源能以一分屏、两分屏、四分屏、画中画等布局录制，也支持每路视频源独立录制，录制过程电脑画面和摄像机画面能够自动切换，录制的视频格式支持MP4 和FLV（提供威尔克通信实验室或泰尔实验室或具有CMA和CNAS认证的权威检测机构功能检验报告复印件,加盖制造商公章）； 12、支持录像回放功能，多路输入视频源以分屏形式呈现回放、1080P 单画面全屏形式呈现回放、如有辅流输入、可切换为画中画视频布局； 13、支持接入IPC，能够通过网络采集IPC的高清视频作为主流视频推送至远端或在设备界面全屏显示（提供威尔克通信实验室或泰尔实验室或具有CMA和CNAS认证的权威检测机构功能检验报告复印件,加盖制造商公章）； 14、支持点对点4K实时视频通信。 15、支持视频文件上传功能，自动上传到医院指定的文件服务器中； 16、★能够通过网络接入院内现有4K多媒体交互平台，使用4K多媒体交互平台分配的账号和密码手动加入到指定的会诊室，管理员也能够通过平台邀请终端加入，远程会诊过程中能够查看终端的名称、型号、IP地址、版本等设备信息，同时还能实时查看终端的接收/发送音视频设定码流、视频大小、实时码流、丢包率等。（投标人提供对接承诺函并加盖厂商鲜章） 17、能够通过网络接入院内现有4K多媒体交互平台，能够接收平台下发的4K画面并输出到显示设备上，可将本地4K画面上传至平台并转发到任意接入4K终端。 18、要求与医院现有的手术示教系统对接，在同一网络内能够自动搜索示教终端并建立音视频互动通道，满足手术室与终端之间互联互通，实现手术示范教学的应用。 19、要求与医院现有每层楼学习室的会议系统对接，实现示教、影像的同步传输；同时与原有的系统管理平台进行无缝对接，实现统一的界面管理，涉及的接口费用由中标单位自行提供。 20、★支持会议终端和录播双模式，支持使用遥控器或终端Web 后台进行切换，提供威尔克通信实验室或泰尔实验室或具有CMA和CNAS认证的权威检测机构功能检验报告复印件,加盖制造商公章。 20、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 台 |
| 3 | 4K 摄像机 | 1、采用不小于1/2.5"英寸图像传感器，有效像素不低于830万； 2、支持4KP@60/50/30/25fps、1080P@60/50/30fps、720P@60/50fps等信号输出； 3、支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于80°； 4、视频输出接口具备HDMI、LAN(POE)、USB接口； 5、支持H.264、H.265、RTSP、RTMP协议； 6、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； 7、支持保存不少于255个预置位（遥控器10个）； 8、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字麦克风 | 1、电容式有线鹅颈Dante话筒，支持POE供电:超心型单一指向 2、频率响应: 100HZ-16KHz；信噪比: 65dB, 1 kHz；消耗功率:1.5W 3、输出接口:标准以太网接口，RJ45，DANTE网络:100 Mbps以上 CAT5 或 CAT6网；电源设备:PoE IEEE802.3af 标准；供电方式: POE供电；咪杆尺寸：42cm；拾音距离：10-50cm；麦克风灵敏度：-40dB 4、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线麦克风 | 1、电容式无线一拖四话筒； 2、采用UHF波段，频率范围:610MHz-670MHz； 3、具有红外线自动对频功能； 4、发射器中会议/手持/领夹，可以混搭使用 5、信道数目:200个(信道间隔:300KHZ)； 6、音频频率响应:80Hz-18KHz(±3dB) 7、接收机：灵敏度：12dBuV(80db S/N)，供电方式：直流12V 1000mA输入； 8、发射机：输出功率：高功率15mW;低功率8mW，供电：两节AA电池； 9、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 套 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、支持矩阵混音功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器； 2、内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除和回声消除模块； 3、每通道可独立设置中文名称，输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 4、支持摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 支持网页控制和8~100组场景预设功能，能够在 Windows、Android、iOS 等平台上快速操作； 5、具有Enternet多用途数据传输及控制端口，满足实时管理单台及多台设备需求； 6、可扩展USB接口，实现设备升级、USB音乐播放与录制功能； 7、配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口以及dante主备接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 8、模拟通道数: 8路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出；dante通道数：8路输入+8路输出，支持48V幻象供电； 9、采样率：48k@24bit，频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB； 输入阻抗（平衡式）：20kΩ，输出阻抗（平衡式）：100Ω； 最大输入电平：18dBu，最大输出电平：18dBu； 10、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱（壁挂） | 1、壁挂音箱，内置功放模块、数字信号处理； 2、支持POE供电和Dante传输；PoE 模块采用了Dante™网络协议，24位的高质量音频（44.1K/48KHz）和控制信号可以通过 Dante™发送； 3、具有增益控制、静音控制、电平、温度显示、5波段均衡器控制和限幅控制等功能，能够在PC上进行控制； 4、单元配置：低音6.5英寸x1，高音1英寸x1； 5、灵敏度：92dB（1w@1m)，最大声压：118dB，阻抗：8Ω，频响范围：70 Hz-21kHz； 6、输出功率：15.4-30W； 7、垂直覆盖角度：60°，水平覆盖角度：90°； 8、接口：RJ45，传输协议：Dante，供电方式：POE供电； 9、提供≥3年质保证明原件。 | 2 | 只 |
| 8 | 交换机（POE) | 1、网管交换机，≥24个千兆电口交换机，同时配置≥4个光口，交换容量≥336Gbps,包转发率≥108Mpps。 2、交换机 24 个端口支持POE/POE+，POE功率370W，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； 3、纳入医院现有平台统一运维管理，及配置下发； 4、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 台 |
| 9 | 智能电源时序器 | 1、8路电源时序控制，每路延时1秒，可选择为3秒、5秒、10秒30秒、1分、3分、10分； 2、整机容量50A ，配置双极63A空开； 3、提供8个插座输出，紫铜铜片，万能插座适合各种插头； 4、具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制和级联控口； 5、数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示； 6、每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作； 7、提供≥3年质保证明原件。 | 1 | 只 |
| 10 | 会诊系统对接终端 | 1、采用嵌入式设计，非PC机或工控机； 2、视频输入：配置≥1路高清SDI硬件接口（同时接入医疗设备的图像），配置≥1路HDMI输入接口；视频输出≥1个HDMI视频输出接口，必须支持 4K 硬件输出； 3、音频输入接口：支持≥2个音频输入接口，≥1个带48V幻象供电的卡侬XLR接口、≥1个Lin In接口；音频输出接口：支持Line Out、USB、HDMI等音频输出； 4、具备≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个100M/1000M网络接口，内置≥12G存储空间； 5、支持H.323、SIP、H.239等标准协议，会议速率支持128Kbps－10Mbps； 6、支持IPV4/IPV6双协议栈（提供威尔克通信实验室或泰尔实验室或具有CMA和CNAS认证的权威检测机构功能检验报告复印件,加盖制造商公章）； 7、支持H.264、H.264HP、H.265等编解码协议； 8、★具有4K分辨率编解码能力；支持H.265协议下的4K超清视频会议（提供威尔克通信实验室或泰尔实验室或具有CMA和CNAS认证的权威检测机构功能检验报告复印件,加盖制造商公章）； 9、用于与四川大学华西医院WEB远程会诊方式对接。 | 1 | 台 |
| 11 | 远程医学系统会诊软件 | 1、★系统支持四川大学华西医院对重庆市第七人民医院开展远程会诊的功能； 2、★系统支持重庆市第七人民医院在远程会诊后与四川大学华西医院双向转诊的功能； 3、★系统支持数据接口，可以接受HIS系统对接，直接传输病人会诊资料，避免手工二次录入，提升效率，节约会诊资料准备时间。 1）会诊申请：邀请方（下属医疗机构）填写病人基本信息、病人病情、申请信息、附件，向受邀方下属医疗机构发起会诊申请。 2）会诊安排：受邀方（中心端）医疗机构查看申请信息，根据申请信息安排会诊科室，会诊医生，会诊室，会诊时间。 3）进行会诊：受邀方和邀请方在安排的时间进行会诊。 4）会诊结论：受邀方在会诊结束后填写会诊结论，并确定患者是否转院治疗。 5）取消会诊：邀请方在会诊开始前可以取消会诊。 6）拒绝会诊：受邀方可以拒绝邀请方的会诊申请。 7）会诊调查表：会诊结束后，邀请方和受邀方填写会诊调查表。 8）转诊确认：受邀方医生确认患者需转院治疗后，邀请方填写转诊的必需资料。 9）会诊科室医生配置：对可以进行会诊的科室和医生进行增删查改。 10）会诊服务器管理：对会诊服务器进行增删查改。 11）会诊室管理管理：对会诊室进行增删查改。 12）会诊类型管理：对会诊类型进行增删查改。 13）可对医院基本信息、专家、科室、用户审核等信息进行增删改查操作管理及系统基础数据维护和权限管理等, 对已被引用的会诊医院将禁止编辑和删除医院基本信息。 14）提供专家信息库管理，方便在会诊申请时进行专家信息查询及选择。 15）对于会诊申请提供申请端病人资料、会诊资料、影像检查资料、生化检查资料，检查申请单支持手工录入及扫描录入。支持影像信息提供标准DICOM影像上传和直接通过网关获取PACS影像功能，对于错误申请单提供一定权限的修改提交功能。系统支持接口对接，能无缝联系医院检验系统和影像系统，接收HIS、LIS、PACS等系统发送的数据，避免人工二次录入。 16）在专家会诊时需要对病历资料进行浏览（医学影像，生化检查资料，病程记录等），对于医学影像中心端可以进行DICOM影像在线浏览，支持医学影像系统基本分析功能，系统软件要有医学影像测量工具。可支持填写会诊意见及影像诊断报告，最终将报告回送至会诊系统中进行保存或打印。 17）对于已申请会诊及正在会诊的患者，可显示患者分诊列表及完成会诊列表。提供患者基本信息，会诊申请医师信息的显示并可对患者的影像信息、病历信息、诊断报告进行查阅。 18）提供基本的远程会诊基本统计功能，包括科室，时间，人员，费用等。 19）整个系统采用B/S架构设计。 20）提供对会诊结果、报告的管理功能，如手写签名会诊报告、打印存档会诊报告、会诊收费统计等。 21）系统支持互联网功能拓展，可以支持互联网相关检查设备的接入。 |  |  |
| 12 | 远程医学系统教学软件 | 1、★系统支持四川大学华西医院对重庆市第七人民医院开展远程教学的功能； 2、★系统支持重庆市第七人民医院课件点播及学分获取功能。 1）支持实时交互和课件点播两种培训模式。实时交互培训应能保证授课专家音视频与课件播放同步；支持培训参与方实时交互；支持对培训过程的录像，并保存为通用文件格式存储在远程会诊中心，并支持进行流媒体课件的制作、整理、归类。支持课件点播服务，具备新增、删除、上传、查询等课件管理功能。 2）系统主要实现：教学室配置、年度配置、教学公告、学员信息管理、项目来源配置、视频账号配置、批准项目维护、课程信息维护、课程要点管理、课件维护、课件点播、选课、教学、我的选课、听课记录、课件点播统计、教学课程统计、课程评审统计、个人点播记录、点播记录明细、远程考试等。 3）功能可以满足业务开展，保证在业务人员工作开展过程中采集的数据准确、可靠、不丢失；工作界面符合常规操作习惯，提升工作效率。 4）查询和统计功能可以做到工作记录监控，能形成统计报表。 5）系统提供清晰、平滑、逼真的视频图像（需要硬件设备支持），能够在远程教育多方终端形成虚拟教室，为处于不同地点的教授和学生创造了交流平台，实现了点对点、点对多点之间的视频交流及数据共享。在多方通信中也能实现信息的共享交互、人员的讨论交流，能实现传统教育无法做到的异地多方同步教育，并在此基础上开展多方医学专家、教授、学者、教师等的共同研讨、科研合作等活动。 6）支持课件点播服务，具备新增、删除、上传、查询等课件管理功能。 7）支持课程安排、授课管理、学员管理、教学管理；能够统计医院、科室或某个专家授课量、听课人数以及学员听课量等。 |  |  |
| 13 | 施工及辅材 | 设备安装、调试、辅材； 标准网络机柜，不低于 1.2 米。 | 1 | 项 |

# 第三篇  项目商务需求

一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间

中标人应在合同签订后7个日历日内交货。

（二）实施地点

重庆市第七人民医院。

- 验收标准

（1）项目部署完成后，由采购方组织按国家、省相关政策与最新技术标准与技术规范进行验收。

（2）严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205）的要求进行验收。

二、最高限价及报价要求

1.项目最高限价￥330000元（大写：叁拾叁万元整）。

2.本次报价须为人民币报价，包含：产品基价、税费（含关税）、差旅费、调试费等一切与此项目有关的所有费用。

3.项目报价包含实施本项目所需对接第三方接口费用。

三、质保要求

1.项目验收通过之日起，质保三年。质保期内设备的所有硬软件因质量问题出现故障或不合格部分均由乙方负责修复并承担费用。

2.质保期内，乙方应在接到甲方报修后，应在2小时内到达约定的地点进行维修，特殊情况甲乙双方应尊重当时事实情况商定。

3.若因自然灾害、甲方人为原因造成产品损坏和质保期外维修，乙方提供有偿维修。

4.质保到期后，如需中标方继续提供维保服务，按年收取对应模块维护服务费，不高于对应项目金额的3%。

四、付款方式

调试安装完毕，验收合格之后，由中标方开具发票，收到发票后15个工作日内支付至合同金额的96%，质保期满后支付合同金额的4%（不记利息）。

五、其他

1.响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 分公司需有总公司书面授权方可参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1、供应商提供书面声明（见格式文件）； 2、提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)、“信用巴南网”（http：//banan.hlxy.com/）等信用记录，查询时间为本项目采购公告发布之日起至磋商截止时间前。采购人将进行查询并对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“供应商特定资格条件”的要求提交 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。。

②供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本各一份，均符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容作出响应。第二篇技术需求内容按后评分标准执行；第三篇商务条款全部满足。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

（一）评分标准

根据项目报价与该项目权重分值，各项得分之和为总得分。总得分最高的供应商确定为成交供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术指标为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

| 序号 | 评分因素及权重 | 评分 内容 | 分数 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30%） | 报价得分 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=评标基准价/投标报价*100%*30分。 | 符合《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%扣减，以扣除后的报价参与评审。 |
| 2 | 商务部分（15%） | 信誉实力 | 8 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度等级四级，每提供一个得1分，满分4分。 2、投标人提供省级及以上行政管理部门颁发的“高新技术企业”证书，提供且在认证范围内得4分，未提供或提供不全不得分。 | 提供证书复印件并加盖投标单位鲜章。 |
|  |  | 售后服务能力 | 7 | 1、制造商或投标人的本地售后保障团队中，每有一名专业人员得2分，最高不超4分。（须提供售后服务机构人员配置情况表、人员社会保险证明文件、制造商颁发的技术认证证书复印件）。 2、投标单位承诺中标后3个工作日内提供所投产品进行功能验证，并保证与原有系统对接成功，实现设备统一控制及调度。提供承诺函盖单位鲜章的得3分，否则不得分。 | 提供相关佐证资料并加盖投标单位鲜章 |
| 3 | 技术部分（55%） | 总体方案设计 | 10 | 投标人对项目建设重点、难点分析，实际需求理解，拟定总体方案，根据方案设计的合理性和可行性进行评价，满分10分。优秀的得分7-10分，一般的得4-6分，差得1-3分，不提供得0分。 | 方案科学全面，符合本项目实际情况，可操作性强为优；方案较符合本项目实际情况为一般；方案与本项目服务需求无关或有偏差为差。 |
|  |  | 技术指标 | 45 | 一、起评分30分 1.1重要技术参数（★条款）每负偏离一条扣除5分。 1.2一般参数（非★条款）每负偏离一条扣除2分。扣完为止。 二、加分项 2.1录制服务器：支持4K会议画面及1080P 辅流录制，录制时可录制会议单画面、辅流单画面、会议+辅流双分屏或会议+辅流/辅流+会议画面中视频，提供威尔克通信实验室或泰尔实验室或具有CMA和CNAS认证的权威检测机构功能检验报告复印件得5分，未提供不得分。 2.2双4K终端：具有4K分辨率编解码能力；支持H.265协议下的4K超清视频会议，提供权威检测机构功能检验报告，并加盖原厂商公章佐证得5分，未提供不得分； 2.3会诊系统对接终端：支持点对点4K实时视频通信，提供权威检测机构功能检验报告，并加盖原厂商公章佐证得5分，未提供不得分； | 根据“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”部分进行打分。 |
| 4 | 政策性加分（5%） | 政策性加分 | 5 | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |
| 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （二）关于小微企业报价扣除比例说明 1. 符合《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%扣减，以扣除后的报价参与评审。 2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |  |  |  |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 三、无效响应

## 供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

## （一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

## （二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

## （三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

## （四）供应商的最后报价超过采购预算的；

## （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参与磋商；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、采购技术需求、采购商务需求、资格审查及评标办法、供应商须知、采购合同主要条款（样本）、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  四、磋商有关说明”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同的）

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准；总报价与分项报价不一致的，以分项报价计算的总价为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。。

（2）响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字.

（3）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（4）如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与磋商，为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

该项目经综合评审，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人应当在评审结束后2个工作日内公示采购结果。

（二）成交供应商的变更

1.若成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2成交供应商无充分理由放弃成交的，按其他相关规定进行处理.。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市第七人民医院官网招标公示栏上发布成交结果公告，公示期1个工作日。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购工作组的答复不满意，或者采购工作组未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向有关监管部门投诉。

院内质疑和投诉处理部门

重庆市第七人民医院审计监督科 联系电话：023-62859584。

## 七、签订合同

（一）成交供应商应在领取成交通知书后10个工作日内，按照采购确定的要求与重庆市第七人民医院签订采购书面合同。所签订的合同不得对措施文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

若成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃，响应保证金不退，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定

（四）合同模板见第六篇。

# 第六篇  合同主要条款（样本）

重庆市第七人民医院服务类采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 服务名称 | 服务具体内容 | 服务期限 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金： 元（大写： 元整），乙方全面履行本合同约定的全部义务后 7个工作日内，履约保证金无息退还，乙方应同时提供履约保证金的支付凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证：乙方提供的服务必须是完全符合国家有关标准、地方有关标准、行业有关标准，符合甲方采购文件要求。 1.质保期限： （1）。 （2）措施：质保期内服务不符合要求的，由乙方提供售后服务，并承担全部费用。售后服务具体要求如下： a。 b。... - 其他： …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、权利瑕疵担保 （1）乙方保证对其交付的服务及成果享有合法的权利。 （2）乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 （3）乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 （4）乙方承诺：甲方使用（接受）乙方提供的服务不会受到任何第三方追诉，若因乙方提供的服务及成果存产生法律纠纷，致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、知识产权归属： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_ 份， 甲方_ _份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 5.其他： 。 (以下无正文，为签署栏) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： |  |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日       签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

（请按本篇要求提供，但不限于以下格式内容）

## 一、价格部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（服务）部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件技术要求提供的支持文件

## 三、商务部分（格式模板，请以前篇商务要求为准）

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）质保期

（四）综合实力

（五）售后服务能力

（六）业绩

（七）培训

（八）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件

## 四、其他文件

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供诚信声明（格式）

一、经济部分

（一）磋商报价函

磋商报价函

我方收到                          （磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目                          （项目编号）的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的内容，知悉本项目采购预算为33万元。我方的初始报价为人民币小写：           元，大写           元整 。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

供应商根据行业要求自行编制。

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年   月   日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 响应文件对应页码 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列技术要求逐条进行比较和响应，还需在“响应文件对应页码”栏内写明技术要求支持文件的页码；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述或者无技术要求支持文件，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）技术方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件提供的技术文件

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

交货期、交货地点、验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 响应文件对应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列服务要求逐条进行比较和响应，还需在“响应文件对应页码”栏内写明商务要求支持文件的页码；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

## 3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 4、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述或者无商务要求支持文件，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## 四、其他文件

其他与项目有关的资料（自附）

- 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                      ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）诚信声明

项目名称：

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至磋商截止时间前。（本项作为佐证材料，不纳入资格条件评定中）

（七）

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）

- 第八篇  报名表

重庆市第七人民医院磋商报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |
| 报名日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |  |
| 报名项目编号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入响应文件密封）

（结束）