重庆市第七人民医院

临时起搏器需求调研

我院心血管内科拟购买临时起搏器1套，限价4.8万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年3月8日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

单腔临时起搏器，起搏模式：ssi，soo；脉冲宽度1.0ms固定，起搏幅度0.1-10v可调，脉冲频率30-200ppm可调，灵敏度0.5-20mv可调。

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保2年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年3月6日