- 竞争性磋商文件

（项目编号：CQ7YC2023001）

项目名称：病理系统

采购单位：重庆市第七人民医院

- 二〇二三年三月

# 第一篇  采购邀请书

重庆市第七人民医院病理系统项目执行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病理系统 | 30 | 6000元 |  |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

磋商供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；如为函件，必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

## 四、磋商有关说明

（一）磋商文件获取方式

凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）下载本项目竞争性磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间

2023年3月16日下午14:00—14:30（响应文件递交到重庆市第七人民医院10号楼行政部三楼会议室 （重庆市巴南区李家沱工联一村1号） 。手持报名资料（《重庆市第七人民医院磋商报名表》、法定代表人身份证明书（含身份证复印件）、法定代表人授权委托书（含身份证复印件）、《投标人廉洁承诺书》）请勿装入响应文件密封！

（三）磋商地点

重庆市第七人民医院采购开标室

（四）磋商时间

2023年3月16日北京时间下午14:30。

（五）保证金

1.递交办法：

（1）截止时间：到账截止时间为磋商前一天下午17：00时即3月15日17:00时；

（2）递交金额：人民币6000元（大写：陆仟元整）；

（3）递交方式：供应商以转账方式从基本账户转出，在进账凭证上明确“某某公司重庆市第七人民医院病理系统项目投标保证金”

（4）递交磋商文件时一并收取基本账户开户许可证复印件、保证金银行回单复印件，复印件加盖公司鲜章，且请勿将其装入响应文件，否则采购人拒绝接收。

（5）保证金缴纳形式：本项目响应保证金必须通过银行直接交到采购人指定银行和指定账户并备注好响应保证金及响应项目的名称，未备注项目名称或保证金字样造成采购人不认可的后果自负。本项目递交投标保证金帐户：

户名：重庆市第七人民医院

开户行：重庆农村商业银行巴南支行李家沱分理处

账号：1039030120010001797

2.退还办法：

（1）废标项目投标人保证金退还办法

因响应文件被拒收或采购项目因实质性响应不足三家，终止采购项目活动的，由采购工作组办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

- 成交供应商的保证金在合同签订后10个工作日内，提供签订的合同给采购工作组办公室，采购工作组办公室提供证明交财务科办理退款事宜，按照来款渠道无息退还。

- 未成交供应商的保证金将在中选结果公示后按来款渠道无息退还，由采购工作组办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

- 3.如有下列情况之一，作无效响应处理：

- （1）所交纳的保证金金额与询价文件规定的金额不符的；

- （2）所交纳的保证金到账时间超过询价文件规定的保证金到帐截止时间的。

- （3）未按要求携带保证金银行回单复印件（加盖公司鲜章）的。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效磋商。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过磋商文件截止时间递交响应文件，或不按采购文件规定足额缴纳保证金，或未在递交响应文件时提供保证金相关材料的，恕不接收响应文件。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商，严禁围标串标，挂靠和违法分包。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。。

## 六、联系方式

重庆市第七人民医院采购工作组

开标咨询联系人：欧老师  冯老师  023-62852113

采购内容咨询联系人：李老师 023-62859571工作时间：8:30-12:00 14:00-17:30

地  址：重庆市巴南区李家沱工联一村1号，暨重庆市第七人民医院11号楼采购工作组办公室。

# 第二篇  项目技术需求

一、总体设计要求

▲（1）全流程设计
包括病理检查申请、标本登记、取材、切片、包埋、诊断、特检、会诊、归档、标本库、库房和成本管理等模块功能，涵盖病理科每一个工作环节和工作内容，各个内容有机统一形成一个管理整体，并与医院现有的医院信息管理系统（HIS）、电子病历系统（EMR）等医院业务系统进行对接，基于平台实现院内数据共享和互联互通。（需提供软件截图证明）

▲（2）一体化设计
采取B/S架构一体化设计，使用一个数据交互服务端口，方便数据的监控，提高数据的安全性并能减少安全防范的成本，系统符合“高内聚、低耦合”的设计原理，具有高可用性、可维护性和可扩展性。

（3）安全性
系统提供严格的备份方案及系统支持，以保证系统安全、持续、有效运行。系统具有灵活方便的权限管理机制，设定系统内部终端和访问者的权限，设定操作者多层级电子签名机制，防止数据删改和电子确认的漏洞，符合《电子签名法》和CA认证的要求。

（4）兼容性
必须满足目前市面上主流扫描仪品牌都能够直接接入系统，利于开展人工智能辅助诊断以及区域病理建设。

▲（5）数据迁移

必须将现有病理系统中的病理数据资料整体迁移到新系统中，方便病理科对旧病例的查询，并提供历史病理检查的自动提示，从而实现新系统的正式上线。

## 二．系统功能

## 接收工作站

（1）扫码调取HIS系统的病人相关信息；

（2）可根据用户自定义的病理号编码规则，自动生成病理号,保证病理号的连续性和唯一性，并支持手工调整；

（3）记录不合格标本拒收原因，并生成统计报表；

（4）记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等；

（5）支持纸质申请单拍照生成电子档案；

（6）支持自定义查询、批量打印等；

（7）可打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点（申请单标签）；

（8）可以查看病例的进度；

（9）接收病例时可以自动打印标本标签和申请单标签；

（10）支持打印申请单；

（11）接收申请单后，可追加标本；

（12）可以撤销已接受的申请单；

（13）可以删除病例；

▲（14）支持多个冰冻对应一个常规；（需提供软件截图证明）

（15）支持批量接收申请单。

## 描写工作站

（1）自动加载取材任务相关信息；

（2）支持大体标本摄像，支持自定义打印包埋盒；

（3）自动加载病例相关信息，提供肉眼所见模板，可记录肉眼所见；

（4）取材时，具有合片功能；

（5）支持撤销已确认完成的取材任务；

（6）支持记录取材描述；

▲（7）取材确认后，还可变更大体描述，取材描述及补采大体图像；（需提供软件截图证明）

（8）可对已确认取材完成的病例，进行追加蜡块；

（9）提供包埋盒批量人工确认功能，减少取材医生手动扫描工作量；

（10）用户可自由配置包埋盒是否需要打印材块标记；

（11）支持描写界面和取材终端同步显示摄像头画面；

（12）提供打印存档；

（13）支持用户自定义配置冰冻流程是否使用常规病理号打印蜡块；

（14）支持冰冻取材确认完成，冰冻的常规自动确认完成；

（15）支持批量预打包埋盒；

（16）支持查看申请单；

（17）可自由配置描写是否需要填写材块单位；

（18）用户可自由配置是否需要打印包埋盒备注；

（19）可选择包埋盒打号机的打号通道，以用于对不同标本类型的标本进行不同包埋盒颜色的区分；

▲（20）根据标本名称提供取材描写专用动态模板，描写医生只需选择描写内容，无需逐个填写；（需提供软件截图证明）

（21）描写工作站能提供填写取材带教老师和描写带教老师；

（22）提供查询取材数据

## 取材工作站

（1）支持扫描标本容器上的二维码，自动提取相关信息；

▲（2）根据病理标本名称系统自动提供对应的取材规范（含文字内容和图片）并显示在取材工作站电脑上，供取材医生随时学习；（需提供软件截图证明）

（3）扫描蜡块时若当前蜡块和标本对应的病人不一致，系统会提示“该蜡块不属于当前标本”防止蜡块和标本对应错误。

（4）可通过扫描脱水篮上的二维码标签获取脱水篮信息（当前脱水篮已放了多少蜡块，是否已满）,当脱水篮已满时会弹出提示框提示脱水篮已满；

（5）可实时同步显示描写界面的摄像头图像；

（6）系统扫描包埋盒二维码时，会对未扫描脱水蓝进行语音播报提示。

## 脱水工作站

（1）默认显示待处理数据，可病理号查询；

（2）支持扫包埋盒脱水；

（3）支持骨质组织标本脱钙后再脱水；

（4）可记录脱水的开始时间和结束时间；

（5）提供脱水质控统计；

（6）提供脱水交接单，记录取材医师与脱水技师之间的脱水交接清单；

（7）脱水工作站与设备关联，可定时生成脱水机使用明细。

## 包埋工作站

（1）系统自动显示待包埋任务列表，供技术员在包埋时进行核对；

（2）扫描包埋盒上二维码，确认包埋；

（3）可记录技术员当天的已包埋数量；

（4）提供对应标本的取材描述，供包埋技术员查看。

（5）记录“有线头”等各类取材异常情况，供质控评价和统计；

（6）记录包埋环节技术员工作量统计信息；

（7）提供特殊情况下手动确认功能，可批量包埋；

（8）若包埋盒包埋失败，会自动判断失败原因并弹出提示框提示；

（9）系统扫描包埋盒二维码时，会对已包埋的包埋盒进行语音播报提示；

（10）提供包埋带教老师；

（11）提供材块数，标本描述，蜡块备注，供包埋技术员查看。

## 切片工作站

（1）系统自动显示待切片任务列表；

（2）扫描包埋盒二维码自动显示标本取材信息，校对标本并自动切片和打印玻片标签；

（3）提供特殊情况下手动切片功能，可批量切片；

（4）支持重新打印标签；

▲（5）支持手动合片、分片； （需提供软件截图证明）

（6）记录切片环节技术员工作量统计信息；

（7）连接市场主流切片打印机；

（8）切片失败的蜡块系统自动查找原因并弹出提示；

（9）分冰冻切片和常规切片两个工作站，分别对应冰冻流程和常规流程；

（10）可对包埋盒进行质控评价，评价的数据会进入最后质控统计；

（11）自动显示当日切片任务总数，当前用户已切片数量；

（12）支持撤销已完成切片的玻片；

（13）系统扫描包埋盒二维码时，会对已切片的包埋盒进行语音播报提示；

（14）切片工作站扫玻片后需要把当前扫描的玻片病例信息指定显示。

## 染色出片工作站

（1）系统自动加载待染色出片的所有信息；

（2）系统提供手动确认方式进行染色出片确认；

（3）若有特染的数据可显示特染具体项目；

（4）已染色列表显示所有已染色的数据；

（5）支持染色评价；

## 常规医嘱工作站

（1）系统自动显示诊断医生常规医嘱（重切/深切/补取/重包埋等），技术员进行确认医嘱操作；

（2）支持打印医嘱切片单；

（3）支持打印标签；

（4）支持终止医嘱；

（5）提供填写收费状态；

（6）新医嘱任务右下角弹出新任务提醒；

（7）提供导出、打印、按天查询等功能，打印功能可根据用户需求；

## 免疫组化工作站

（1）系统自动显示诊断医生免疫组化医嘱，技术员进行确认医嘱、出片操作；

（2）支持打印医嘱切片单；

（3）支持打印标签；

（4）支持终止医嘱；

（5）提供填写收费状态；

（6）提供导出、打印、按天查询等功能，打印功能可根据用户需求，自定义配置是否需要打印申请单标签；

（7）可打印免疫组化交接单；

（8）提供切片人和捞片人；

（8）新医嘱任务右下角弹出新任务提醒。

## 细胞学工作站

（1）默认显示待处理数据，可按天和病理号查询；

（2）选中对应病例后，同步显示关联的送检标本信息，并可手动生成、打印、删除标本对应的玻片标签。

（3）支持诊断医生下细胞学医嘱。

（4）支持生成细胞学蜡块；

（5）细胞学工作站需要能针对标本进行大体描述；

（6）可以根据送检类型默认生成玻片数量和包埋盒数量；

（7）支持打印标签，和批量打印标签。

## 液基细胞学工作站

（1）默认显示待处理数据，可按天和病理号查询；

（2）可批量打印标签。

## 特检医嘱工作站

（1）系统自动显示诊断医生特染医嘱，技术员进行确认医嘱操作；

（2）支持打印医嘱切片单；

（3）支持打印标签；

（4）支持终止医嘱

（5）提供填写收费状态；

（6）提供导出、打印、按天查询等功能，打印功能可根据用户需求，自定义配置是否需要打印申请单标签；

（7）可以确认特染医嘱后，直接出片；

（8）新医嘱任务右下角弹出新任务提醒。

## 手术进度查询工作站

（1）默认显示当天的所有手术信息；

（2）根据住院号、姓名等条件查询手术信息。

## 分片工作站

（1）对已出片的玻片进行分配，可批量分配；

（2）提供多种分片方式，使分片人更科学合理分片安排；

（3）提供当天分片记录查询，并可撤销分片操作。

（4）诊断医生可扫码分片/领片。

## 诊断平台

（1）系统自动提示登录用户的诊断任务列表，默认显示未诊断的病例；

（2）在同一界面下显示病例相关信息，进行镜下采图、病理诊断等；

（3）具有报告延迟登记功能；

（4）可修改标本名称，肉眼所见，取材描述

（5）支持修改病例的基本信息

（6）诊断医生可多次下重切、深切、补取、免疫组化等医嘱，该医嘱显示到对应工作站；

（7）可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访；

（8）可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表；

（9）可根据多个条件来组合查询或统计病例，可导出病例和附件信息；

（10）提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改和审核的权限嵌套关系；

（11）可在列表界面进行病例跟踪，查看申请单、蜡块、玻片、诊断结果、历史报告及医嘱信息；

（12）可自定义不同类型报告的应发时间，使用不同颜色区分病例的状态（未诊断/超时/已签发）；

（13）提供肿瘤病理诊断报告模板；

（14）可对病例对应的蜡块和玻片进行评价；

▲（15）根据标本名称提供镜下所见和病理诊断专用动态模板，诊断医生只需选择镜下所见内容和诊断内容即完成诊断任务，无需逐个填写相关信息；（需提供软件截图证明）

（16）支持恶性肿瘤登记及统计；

（17）提供外院会诊的诊断结果录入及拍照存底；

（18）以ID或身份证号为标的，查询同一病人历史诊断信息（避免同名重复）；

（19）具有医嘱预收费功能；

（20）医师可发出科内会诊申请，其他医生登录系统后可快速查看会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见；

（21）诊断详情可查看同一病人其他的检查结果（PACS/EMR等）；

（22）诊断详情可根据输入的条件查询病例记录；

（23）支持在诊断列表可以采图；

（24）支持在诊断列表下医嘱功能；

（25）支持扫描玻片、申请单及报告二维码自动进入诊断报告界面；

（26）支持对接各厂家摄像头；

（27）提供操作日志，记录病理报告修改痕迹，以供溯源查询；

（28）可对细胞学诊断进行阴阳性标记，方便后期统计、数据分析、案例教学、科研等；

（29）可根据诊断任务锁定病例修改权限；

（30）提供底单打印，可将肉眼所见内容、取材明细、诊断报告内容、医生及报告时间直接打印到申请单上，节省用户抄录时间；

（31）报告格式自定义功能；

（32）带标准TWAIN32接口的数码摄像头；

（33）远程会诊功能，与数字病理远程会诊平台无缝对接，可一键同步病理信息，发起远程会诊

（34）支持Directshow协议摄像头；

（35）诊断详情页可查询同一病人的相关病例并快速切换；

（36）可根据需要延迟一定时间再自动系统推送诊断结果和报告给临床；

（37）支持免疫组化、特染补充报告，可查询补充报告的例数；

（38）免疫组化和特染走常规补充报告流程；

（39）细胞学、液基诊断可下医嘱；

（40）诊断平台筛选病理增加我的未完成，我的已签发未打印；

（41）提供打印存档和批量打印存档

（42）可撤销分片

（43）系统可记录操作人员的IP地址；

（44）诊断详情可查看标本来源和病区；

（45）提供动态诊断界面；

（46）可更换当前诊断模板

（47）支持冰冻符合，细胞学符合等判别

（48）提供修改医生权限；

（49）可提标本，提标记物和提常规；

（50）系统可设置即将超期报告的预警时间；

▲（51）系统提供全疾病（多于3000种）种类诊断规范，每种疾病诊断规范包含病名、发病部位、诊断要点、免疫组化结果、分子标记、和类似疾病的鉴别诊断要点和预后等内容；（需提供软件截图证明）

▲（52）提供所有类型肿瘤TMN分期功能，医生在该模块中选择病例的T/M/N各结果，该功能自动给出肿瘤分期结果；（需提供软件截图证明）

（53）提供富文本输入框；

（54）提供批量签发功能；

（55）提供提交流转和批量提交流转功能；

## 智能统计工作站

▲用户自定义统计内容之后，系统自动生成Excel统计表格及对应的柱状图等类型图表，包括但不仅限于以下统计内容。（需提供软件截图证明）

（1）标本规范化固定率统计；

（2）切片染色优良率统计，可查看各技师切片的评价等级（优秀、良好、合格、不合格）及缺陷类型；

（3）冰冻及时率统计，可根据时间统计诊断报告及时率情况；；提供筛选诊断不及时的病例；

（4）诊断及时率统计，可根据时间统计诊断报告及时率情况；提供筛选诊断不及时的病例；

（5）统计病例符合率的情况，可统计冰冻符合率、临床诊断符合率、外院会诊符合率、液基诊断符合率等；

（6）可统计危急值。

（7）统计技师与医师工作量，包含取材数、描写数、包埋数、切片数、捞片数、诊断数、免疫组化医嘱数等；

（8）可根据送检科室、送检医生、送检医院统计送检的标本数量；

（9）科室工作量，按送检类型统计签发数、切片数。

（10）标本统计可快速查看病例的蜡块数量、蜡块子号、取材人、描写人、包埋人、玻片数量、玻片编号、切片人；

（11）取材优良率统计，可统计医师取材的评价等级（优秀、良好、合格、不合格）及缺陷类型；

（12）包埋优良率统计，可统计技师包埋的评价等级（优秀、良好、合格、不合格）及缺陷类型；

（13）统计送检标本是否合格，包含送检病例数、标本数、退回标本数、合格率等；

（14）沟通登记可记录病理科与临床的沟通事件和沟通结果；

（15）统计各送检类型、送检科室拒收标本原因和处理结果；

（16）差错事故登记可记录科室内差错事故原因、整改结果和处理方式。

## 档案管理工作站

（1）归档柜管理

①提供层级式的归档柜管理功能，分区域、柜子、层级、抽屉等；

②提供归档柜库存容量查询并即时更新，可实时查看归档柜剩余容量；

③提供一键折叠、一键展开功能，方便使用；

(2)申请单归档

①批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量;

②提供申请单异常登记功能，可批量登记;

③提供申请单归档历史查询功能，可根据不同条件过滤数据;

④提供导出功能，可一键导出申请单数据；

(3)蜡块归档

①批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量；

②提供蜡块异常登记功能，可批量登记；

③提供蜡块归档历史查询功能，可根据不过条件过滤数据；

④提供导出功能；

(4)玻片归档

①批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量；

②提供玻片异常登记功能，可批量登记；

③提供玻片归档历史查询功能，可根据不过条件过滤数据；

④提供导出功能；

(5)蜡块/玻片借记

①提供借记管理功能；

②提供借记历史查询功能；

③可打印借记单；

④可上传报告，并同步到诊断工作站，可进行查阅；

## 设备耗材管理工作站

（1）仪器设备管理

①提供科室相关仪器管理，包含厂家、型号、价格、责任人等；

②提供使用情况追踪功能，随时了解查看仪器使用情况；

③提供设备报修登记功能。

（2）试剂信息管理

①可登记科室常用试剂。

②试剂库存管理

③管理已登记的试剂的库存；

④提供出入库登记，可随时查看出入库明细记录。

三、软件接口定制

集成平台双向接口

从平台提取病人基本信息或电子申请单信息；将审核过后的病理报告或未发报告原因发送到集成平台中，供临床查看。

四、配件要求

配备导轨式服务器，CPU：8核 2GHz或以上处理器，内存：32G或以上，硬盘：4*1TB及以上，部署RAID5+1热备。

操作系统：winserver 2012或以上

# 第三篇  项目商务需求

一、服务期、地点及验收方式

（一）实施时间

中标人应在合同签订后15个日历日内完成部署

（二）实施地点

重庆市第七人民医院。

（三）验收标准

（1）项目部署完成后，由采购方组织按国家、省相关政策与最新技术标准与技术规范进行验收。

（2）严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205）的要求进行验收。

二、最高限价及报价要求

1.项目最高限价￥300000元（大写：叁拾万元整）。

2.本次报价须为人民币报价，包含：产品基价、税费（含关税）、差旅费、安装调试、站点、端口授权、硬件对接等一切与此项目有关的所有费用，各站点使用数量不限。

3.项目报价包含实施本项目所需对接第三方接口费用。

三、质保要求

1.项目验收通过后软件终身质保，硬件质保期三年。质保期内设备的所有硬软件因质量问题出现故障或不合格部分均由中标方负责修复并承担费用。

2.质保期内，软件故障报修的响应时间：10分钟。电话、网络指导下无法解决，24小时内到达现场进行维护；保证7×24小时的维护响应。特殊情况甲乙双方应尊重当时事实情况商定。

3.质保期内，满足各类评审要求，并按行业要求适时升级。

四、售后服务

1 .软件终身免费升级，支持所有硬件设备免费接入；

2 .负责操作人员的免费培训，直至他们对操作技术完全掌握为止。

五付款方式

验收完成后收到供应商发票后15个日历日内支付合同金额的100%（供应商垫资不计息）。

六、其他

1.响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 分公司需有总公司书面授权方可参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“供应商特定资格条件”的要求提交 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本各一份，均符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容作出响应，第二篇按照下述评审标准进行评分，第三篇需完全满足。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，随机确定成交供应商。

## 二、评审标准

（一）评分标准

根据项目报价与该项目权重分值，各项得分之和为总得分。总得分最高的供应商确定为成交供应商。若得分相同的供应商有两个及以上相同，则随机确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10%） |  | 10分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 2 | 技术部分 60% | 技术要求响应情况 | 40分 | 技术要求全部满足的得40分，加注“▲”的重要参数每负偏离一项扣4分，一般参数每负偏离1项扣2分，分数扣完为止。 | 需在技术响应偏离表作出响应，加注“▲”的重要参数，应该提供相应的证明文件。 |
|  |  | 服务方案 | 20分 | 根据投标人针对本项目而提出的实施方案（包括但不限于整体方案设计、项目管理和工期计划的合理性）等内容进行评审。 （1）方案制定的详细完整、科学合理、可操作性及对采购人需求的针对性适用性强为优：得15-20分； （2）方案制定的基本完整、基本合理、基本满足采购人需求，得10-15分；（3）方案制定的存在明显缺陷，得1-10分；（4）未提供方案，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 综合实力（17分） | 8分 | 制造厂家是国家高新技术企业的得3分，制造厂家为省市级国家机关认定的“守合同重信用”企业得3分，投标产品为高新技术产品的得2分。 | 需提供网上公示截图和证书复印件 |
|  |  |  | 9分 | 1.制造厂家拥有病理科相关产品自主知识产权（包括著作权证书和专利证书）20项以上者得4分，10-19项得2分，5-9项得1分，5项以下得0分。未提供或不符合不得分。 2.制造厂家具有病理全流程质控和信息管理系统软件著作权（软件著作权名称必须有全流程质控字样），得2分。未提供或不符合不得分。 3.制造厂家每提供一个投标产品工作站点著作权证书得0.5分，最多3分。未提供或不符合不得分。 | 提供相关有效证明材料复印件加盖公章，原件备查，未提供或不符合不得分。 |
|  |  | 业绩（8分） | 8分 | 制造厂家提供已实施成功的类似案例合同（2020年1月1日至今，以合同签订时间为准），每提供一家医疗机构使用案例计1分，最高计8分）没有的不计分。 | 需提供合同复印件及网上公示截图，投标现场携带合同原件备查。 |
|  |  | 售后服务 (5.0分) | 5分 | 横向比较各投标人维护保养及应急维修时间安排等售后服务措施，详细完整、科学合理、时效性强得5分，方案基本完整、基本合理、时效性一般得3分，方案不科学、时效性差得1分，未提供不得分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 三、无效响应

## 供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

## （一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

## （二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

## （三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

## （四）供应商的最后报价超过采购预算的；

## （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参与磋商；

（七）一个厂家对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上代理商参加报价的，所有代理商的报价均无效。

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、采购技术需求、采购商务需求、资格审查及评标办法、供应商须知、采购合同主要条款（样本）、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  四、磋商有关说明”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同的）

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准；总报价与分项报价不一致的，以分项报价计算的总价为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

- （1）响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。。

- （2）响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字.

- （3）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

- （4）如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与磋商，为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

该项目经综合评审，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人应当在评审结束后2个工作日内公示采购结果。

（二）成交供应商的变更

1.若成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2成交供应商无充分理由放弃成交的，按其他相关规定进行处理.。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市第七人民医院官网招标公示栏上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购工作组的答复不满意，或者采购工作组未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向有关监管部门投诉。

院内质疑和投诉处理部门

重庆市第七人民医院监督审计科 联系电话：023-62859584。

## 七、签订合同

（一）成交供应商应在领取成交通知书后10个工作日内，按照采购确定的要求与重庆市第七人民医院签订采购书面合同。所签订的合同不得对措施文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

若成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃，响应保证金不退，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定

（四）合同模板见第六篇。

# 第六篇  合同主要条款（样本）

重庆市第七人民医院服务类采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 服务名称 | 服务具体内容 | 服务期限 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金： 元（大写： 元整），乙方全面履行本合同约定的全部义务后 7个工作日内，履约保证金无息退还，乙方应同时提供履约保证金的支付凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证：乙方提供的服务必须是完全符合国家有关标准、地方有关标准、行业有关标准，符合甲方采购文件要求。 1.质保期限： （1）。 （2）措施：质保期内服务不符合要求的，由乙方提供售后服务，并承担全部费用。售后服务具体要求如下： a。 b。... - 其他： …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、权利瑕疵担保 （1）乙方保证对其交付的服务及成果享有合法的权利。 （2）乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 （3）乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 （4）乙方承诺：甲方使用（接受）乙方提供的服务不会受到任何第三方追诉，若因乙方提供的服务及成果存产生法律纠纷，致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、知识产权归属： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_ 份， 甲方_ _份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 5.其他： 。 (以下无正文，为签署栏) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： |  |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日       签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

（请按本篇要求提供，但不限于以下格式内容）

## 一、价格部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表（如涉及）

## 二、技术（服务）部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件提供的技术文件

## 三、商务部分（格式模板，请以前篇商务要求为准）

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）质保期

（四）综合实力

（五）售后服务能力

（六）业绩

（七）培训

（八）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件

## 四、其他文件

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供诚信声明（格式）

（六）投标人廉洁承诺书

一、经济部分

（一）磋商报价函

磋商报价函

我方收到                          （磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目                          （项目编号）的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的内容，知悉本项目采购预算为30万元。我方的初始报价为：           元 （大写：       ）。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表（如涉及）

供应商根据行业要求自行编制

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年   月   日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列技术要求逐条进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）技术方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件提供的技术文件

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

交货期、交货地点、验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列服务要求逐条进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

## 3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 四、其他文件

其他与项目有关的资料（自附）

- 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                      ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）诚信声明

项目名称：

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）

- 第八篇  报名表

重庆市第七人民医院磋商报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 |  | □微型企业□小型企业□中型企业□大型企业 |  |  |
| 企业性质 |  | □民营企业□国营企业□外资企业 |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |
| 报名日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |  |
| 报名项目编号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人地址 |  |  |  |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入响应文件密封）

（结束）