重庆市第七人民医院

设备需求调研

我院拟购买医用冷藏冰箱3台，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2024年4月22日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

1、立式，箱内有效容积≥600L，箱内温度控制范围：2℃～8℃。

2、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内温度以及平均温度。

3、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。

4、微电脑控制，可数字显示箱内温度值，匹配多路传感器，可以切换显示箱内温度值，辅助传感器设计、传感器故障安全运行。

5、国际名牌冷凝风机，冷凝水自动蒸发功能。采用无氟环保节能制冷剂及国际品牌压缩机。

6、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的止档

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年4月18日