重庆市第七人民医院

关于五金配件零售服务项目市场调查的公告

各潜在供应商：

我院近期将对院内所需的五金配件等进行采购，现正进行市场价格调研，欢迎具有合格资质的供应商前来参与。

1.资料收集提交时间：即日起至2025年4月27日17：00。

2. 报价单位请提供单位营业执照复印件、报价人身份证复印件，填报附件的价格、供应商名称、联系人、联系方式、填报时间，将附件和上述复印件一起打包扫描。

3.资料提供以扫描件盖章后传邮箱1367134201@qq.com，文件名称命名为：市七院五金配件采购项目报价+提交资料单位名称。

附件：五金配件需求清单

## 供应商名称： 联系人：

## 联系方式： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **报价（元）** |
| 1 | ABB | 63A2P | 双极空开 | 个 |  |
| 2 | ABB | 32A1P | 单极空开 | 个 |  |
| 3 | ABB | 32A1P | 双极空开 | 个 |  |
| 4 | ABB | 空开 | 1P16A | 个 |  |
| 5 | ABB | 空开 | 1P20A | 个 |  |
| 6 | ABB | 空开 | 2P16A 带漏保 | 个 |  |
| 7 | ABB | 空开 | 2P25A 带漏保 | 个 |  |
| 8 | ABB | 空开 | 3P25A | 个 |  |
| 9 | ABB | 空开 | 2P50A | 个 |  |
| 10 | ABB | 空开 | 3P63A | 个 |  |
| 11 | ABB | 空开 | 4P40A | 个 |  |
| 12 | ABB | 空开 | 4P63A | 个 |  |
| 13 | ABB | 空开 | 3P100A | 个 |  |
| 14 | ABB | 空开 | 4P100A | 个 |  |
| 15 | ABB | 空开 | 4P20A | 个 |  |
| 16 | ABB | 空开 | 3P63A | 个 |  |
| 17 | ABB、德力西、公牛或同档次及以上品牌 | 交流接触器 | 60A | 个 |  |
| 18 | ABB、德力西、公牛或同档次及以上品牌 | 交流接触器 | 95A | 个 |  |
| 19 | ABB、德力西、公牛或同档次及以上品牌 | 交流接触器 | 125A | 个 |  |
| 20 | ABB或施耐德 | 漏电保护器 | 3P60A | 个 |  |
| 21 | ABB或施耐德 | 空开盒 | 4P | 个 |  |
| 22 | ABB或施耐德 | 单项带漏电空开 | 32A | 个 |  |
| 23 | ABB或施耐德 | 空开 | 3P40A | 个 |  |
| 24 | ABB或施耐德 | 空开 | 3P63A | 个 |  |
| 25 | ABB或施耐德 | 空开 | 4P63A | 个 |  |
| 26 | ABB或施耐德 | 空开 | 2P100A | 个 |  |
| 27 | ABB或施耐德 | 空开 | 2P32A | 个 |  |
| 28 | ABB或施耐德 | 空开 | 2P63A | 个 |  |
| 29 | ABB或施耐德 | 空开 | 4P40A | 个 |  |
| 30 | ABB或施耐德 | 空开盒 | 2-4位 | 个 |  |
| 31 | 埃美柯 | 铜闸阀 | 20mm | 个 |  |
| 32 | 安利 | 生胶带 | 安利 | 个 |  |
| 33 | 傲尔马、金牛、欧美或同档次及以上品牌 | PPR闸阀 | ∅50 | 个 |  |
| 34 | 傲尔马、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 止回球阀 | ∅50 | 个 |  |
| 35 | 傲尔马、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 闸阀 | DN100 | 个 |  |
| 36 | 傲尔马、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 闸阀 | ψ80 | 个 |  |
| 37 | 傲尔马、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 减压阀 | ∅100 | 套 |  |
| 38 | 傲尔马、日丰、欧美或同档次及以上品牌 | 淋浴冷热阀 | 铜 | 个 |  |
| 39 | 奥新 | 锯条 | 按实际样品 | 张 |  |
| 40 | 冰禹、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 外丝铜直接 | 4"优质铜材料 | 个 |  |
| 41 | 冰禹、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 内丝直接 | 4"优质铜材料 | 个 |  |
| 42 | 冰禹、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 外丝铜直接 | 6变4 一体成型 | 个 |  |
| 43 | 冰禹、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 内丝直接 | PPR | 个 |  |
| 44 | 冰禹、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 铜球阀 | φ20 | 个 |  |
| 45 | 不限 | 塑料膨胀钉 | 6mm | 包 |  |
| 46 | 不限 | 面盆下水 | 按实际样品 | 个 |  |
| 47 | 不限 | 下水软管 | 按实际样品 | 根 |  |
| 48 | 不限 | 不锈钢三通 | 20mm | 个 |  |
| 49 | 不限 | 重型万向轮 | 直径125mm | 个 |  |
| 50 | 不限 | 重型定向轮 | 直径150mm | 个 |  |
| 51 | 不限 | 万向静音轮 | 直径100mm | 个 |  |
| 52 | 不限 | 万向静音轮带刹车 | 直径100mm | 个 |  |
| 53 | 不限 | 静音轮 | 直径100mm | 个 |  |
| 54 | 不限 | 平板车脚轮 | 直径125mm | 个 |  |
| 55 | 不限 | 治疗车脚轮 | 直径100mm | 个 |  |
| 56 | 不限 | 万向轮 | 直径45mm | 个 |  |
| 57 | 不限 | 万向轮 | 直径75mm | 个 |  |
| 58 | 不限 | 万向轮 | 直径125mm | 个 |  |
| 59 | 不限 | 双层浴巾架 | 60cm长，加厚， 挂式，免打孔，304不锈钢 | 个 |  |
| 60 | 不限 | 塑料线卡 | 按实际样品 | 盒 |  |
| 61 | 不限 | 铜直接头 | 按实际样品 | 个 |  |
| 62 | 不限 | 铜外丝直接 | 4分 | 个 |  |
| 63 | 不限 | 小号梅花螺丝刀 | 按实际样品 | 把 |  |
| 64 | 不限 | 中号活动扳手 | 按实际样品 | 个 |  |
| 65 | 不限 | 扳手 | 22-24 | 把 |  |
| 66 | 不限 | 玻璃胶枪 | 按实际样品 | 个 |  |
| 67 | 不限 | 地漏盖子 | 按实际样品 | 个 |  |
| 68 | 春雨 | 大盒自攻螺丝 | 春雨 | 盒 |  |
| 69 | 得力 | AB胶 | 得力 | 盒 |  |
| 70 | 得力、晨光、齐心或同档次及以上品牌 | 美工刀片 | 10片18mm | 盒 |  |
| 71 | 德亿 | 蹲便器水箱 | 德亿601 | 个 |  |
| 72 | 凤凰 | 线鼻子 | 2.4-4.0 | 包 |  |
| 73 | 公牛 | 明装单开 | 公牛 | 个 |  |
| 74 | 公牛 | 明装空调插座 | 16A | 个 |  |
| 75 | 公牛 | 明装三开开关 | 按实际样品 | 个 |  |
| 76 | 公牛 | 明装十五孔插座 | 86型 | 个 |  |
| 77 | 公牛 | 明装双开开关 | 按实际样品 | 个 |  |
| 78 | 公牛 | 暗装7孔插座 | 按实际样品 | 个 |  |
| 79 | 公牛 | 暗装空调插座 | 按实际样品 | 个 |  |
| 80 | 公牛 | 暗装五孔插座 | 按实际样品 | 个 |  |
| 81 | 公牛 | 明装五孔插座 | 按实际样品 | 个 |  |
| 82 | 公牛 | 三开开关 | 按实际样品 | 个 |  |
| 83 | 公牛 | 三开双控面板 | 按实际样品 | 个 |  |
| 84 | 公牛 | 三孔插座 | 16A | 个 |  |
| 85 | 公牛 | 三项插头 | 16A | 个 |  |
| 86 | 公牛 | 二开双控面板 | 按实际样品 | 个 |  |
| 87 | 公牛 | 一开单控 | 按实际样品 | 个 |  |
| 88 | 公牛 | 空调插座 | 按实际样品 | 个 |  |
| 89 | 公牛插线板 | 3米4插 |  | 个 |  |
| 90 | 公牛插线板 | 5米 |  | 个 |  |
| 91 | 公牛插线板 | 10米 |  | 个 |  |
| 92 | 固万基、冰禹、国优或同档次及以上品牌 | 塑膨胀螺丝 | 100个φ8 M6-M20 30 镀锌、不锈钢 | 包 |  |
| 93 | 沪工 | 9件内六角板手 | 1.5-10mm | 套 |  |
| 94 | 箭牌 | 小便冲水阀 |  | 个 |  |
| 95 | 杰斯 | 剥线钳 | 8寸 | 把 |  |
| 96 | 杰斯 | 高档螺丝刀 | 4寸 | 把 |  |
| 97 | 杰斯 | 高档螺丝刀 | 5寸 | 把 |  |
| 98 | 杰斯 | 高档螺丝刀 | 6寸 | 把 |  |
| 99 | 杰斯 | 高档螺丝刀 | 8寸 | 把 |  |
| 100 | 杰斯 | 高档螺丝刀 | 10寸 | 把 |  |
| 101 | 杰斯 | 高档螺丝刀 | 12寸 | 把 |  |
| 102 | 金羚、艾美特、正野或同档次及以上品牌 | 排风扇 | 300\*300mm | 台 |  |
| 103 | 金牛 | 弯头、直接头 | 3分 | 个 |  |
| 104 | 金牛 | 弯头、直接头 | 4分 | 个 |  |
| 105 | 金牛 | 弯头、直接头 | 6分 | 个 |  |
| 106 | 金牛 | 弯头、直接头 | 1寸 | 个 |  |
| 107 | 金牛 | 直接 | 160 | 个 |  |
| 108 | 金牛 | 三通 | 3分 | 个 |  |
| 109 | 金牛 | 三通 | 4分 | 个 |  |
| 110 | 金牛 | 三通 | 6分 | 个 |  |
| 111 | 金牛 | 三通 | 1寸 | 个 |  |
| 112 | 金牛 | 三通 | 160 | 个 |  |
| 113 | 万丰 | PPR管 | 20mm | 根 |  |
| 114 | 万丰 | PPR水管 | 25mm | 个 |  |
| 115 | 万丰 | PPR活接头 | 20mm | 个 |  |
| 116 | 金牛 | 内丝弯头 | 20mm | 个 |  |
| 117 | 金牛 | 内丝直接 | 20mm | 个 |  |
| 118 | 金牛 | 内丝三通 | 20mm | 个 |  |
| 119 | 金牛 | 外丝弯头 | 20mm | 个 |  |
| 120 | 金牛 | 外丝直接 | 20mm | 个 |  |
| 121 | 金牛 | 外丝三通 | 20mm | 个 |  |
| 122 | 金牛 | 等弯 | 20mm | 个 |  |
| 123 | 金牛 | 等直 | 20mm | 个 |  |
| 124 | 金牛 | 等三通 | 20mm | 个 |  |
| 125 | 金牛 | 三通 | 6分 | 个 |  |
| 126 | 金牛 | 双活接球阀 | 20mm | 个 |  |
| 127 | 金牛 | 内丝弯头 | 25mm | 个 |  |
| 128 | 金牛 | 内丝直接 | 25mm | 个 |  |
| 129 | 金牛 | 内丝三通 | 25mm\*20mm | 个 |  |
| 130 | 金牛 | 内丝三通 | 25mm | 个 |  |
| 131 | 金牛 | 内丝弯头 | 25mm\*20mm | 个 |  |
| 132 | 金牛 | 外丝弯头 | 25mm | 个 |  |
| 133 | 金牛 | 外丝直接 | 25mm | 个 |  |
| 134 | 金牛 | 外丝三通 | 25mm | 个 |  |
| 135 | 金牛 | 等弯 | 25mm | 个 |  |
| 136 | 金牛 | 等直 | 25mm | 个 |  |
| 137 | 金牛 | 等三通 | 25mm | 个 |  |
| 138 | 金牛 | 双活接球阀 | 25mm | 个 |  |
| 139 | 金牛 | 脚踏水龙头 | 按实际样品 | 套 |  |
| 140 | 金牛、冰禹、国优或同档次及以上品牌 | 直接 | PPR 20内丝直接 | 个 |  |
| 141 | 金牛、伟星、国优或同档次及以上品牌 | 水龙头 | 不锈钢304 | 个 |  |
| 142 | 金牛、伟星、欧美或同档次及以上品牌 | 洗衣机龙头 | 铜芯 90mm | 个 |  |
| 143 | 金牛、伟星、欧美或同档次及以上品牌 | 加长水龙头 | 铜芯 30cm | 个 |  |
| 144 | 金牛、伟星、欧美或同档次及以上品牌 | 不锈钢下水 | ∅75 | 个 |  |
| 145 | 金牛、远东、国优或同档次及以上品牌 | 直接 | φ25PPR 不锈钢 | 个 |  |
| 146 | 金牛、远东、国优或同档次及以上品牌 | PPR弯头 | 25mm PPR | 个 |  |
| 147 | 金牛、远东、国优或同档次及以上品牌 | PPR三通 | φ20 PPR | 个 |  |
| 148 | 金牛、远东、国优或同档次及以上品牌 | 淋浴座子 | PPR 加固处理 | 个 |  |
| 149 | 九牧 | 高弯水龙头 | 304不锈钢 | 个 |  |
| 150 | 九牧 | 淋浴管 | 按实际样品 | 根 |  |
| 151 | 九牧 | 花洒 | 按实际样品 | 个 |  |
| 152 | 九牧 | 顶喷花洒 | 按实际样品 | 个 |  |
| 153 | 九牧 | 淋浴阀 | 按实际样品 | 个 |  |
| 154 | 九牧 | 冷热水混合高弯水龙头 | 4分 | 个 |  |
| 155 | 九牧 | 高弯感应龙头 | 按实际样品 | 个 |  |
| 156 | 九牧 | 冷热水菜盆龙头 | 按实际样品 | 个 |  |
| 157 | 九牧 | 面盆龙头 | 按实际样品 | 个 |  |
| 158 | 九牧 | 长弯龙头 | 按实际样品 | 个 |  |
| 159 | 九牧 | 淋浴喷头 | 按实际样品 | 套 |  |
| 160 | 九牧 | 感应龙头 | 按实际样品 | 个 |  |
| 161 | 九牧 | 双控淋浴阀 | 按实际样品 | 个 |  |
| 162 | 九牧 | 高压管 | 60cm | 个 |  |
| 163 | 九牧 | 高压管 | 不锈钢 0.6m | 根 |  |
| 164 | 九牧 | 高压管 | 不锈钢 1.2m | 根 |  |
| 165 | 九牧、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 下水软管 | 1米 含钢丝 | 根 |  |
| 166 | 九牧、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 高压管 | 不锈钢 0.3m | 根 |  |
| 167 | 九牧王 | 水龙头 | 4分加长 | 个 |  |
| 168 | 卡夫特 | AB胶 | 16g | 盒 |  |
| 169 | 雷士 | 高照灯 | 按实际样品 | 个 |  |
| 170 | 雷士 | 玻璃灯管 | 18瓦 | 支 |  |
| 171 | 雷士 | 声控灯 | 15瓦（雷士） | 个 |  |
| 172 | 雷士 | 筒灯 | 3.5寸 | 个 |  |
| 173 | 雷士 | 筒灯 | 4寸 | 个 |  |
| 174 | 联塑 | 20线管 | 联塑 | 米 |  |
| 175 | 联塑、德力西、鸣固或同档次及以上品牌 | 线槽板 | 20\*10mm | 根 |  |
| 176 | 联塑、德力西、鸣固或同档次及以上品牌 | 线管 | ∅25pvc 3m | 根 |  |
| 177 | 联塑、梅派、国优或同档次及以上品牌 | PPR直接 | ∅50 | 个 |  |
| 178 | 联塑、梅派、国优或同档次及以上品牌 | PPR弯头 | ∅50 | 个 |  |
| 179 | 联塑、梅派、国优或同档次及以上品牌 | PPR弯头 | 含铜内丝 | 个 |  |
| 180 | 联塑、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | PPR管 | ∅50 | 米 |  |
| 181 | 联塑、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 水管 | 4 "橡胶50m | 圈 |  |
| 182 | 联塑、日丰、金牛或同档次及以上品牌 | 透明胶管 | 4 "橡胶50m | 圈 |  |
| 183 | 良工 | 截止阀 | J41H-16 DN20 | 个 |  |
| 184 | 良工 | 截止阀 | J41H-16 DN25 | 个 |  |
| 185 | 良工 | 截止阀 | J41H-16 DN32 | 个 |  |
| 186 | 良工 | 截止阀 | J41H-16 DN40 | 个 |  |
| 187 | 良工 | 截止阀 | J41H-16 DN50 | 个 |  |
| 188 | 良工 | 截止阀 | J41H-16 DN65 | 个 |  |
| 189 | 良工 | 截止阀 | J41H-16 DN80 | 个 |  |
| 190 | 良工 | 安全阀 | A48Y-16 DN40 | 个 |  |
| 191 | 良工 | 安全阀 | A48Y-16 DN50 | 个 |  |
| 192 | 绿联、春雨、世达或同档次及以上品牌 | 水泥钉 | 40/50/80mm 400颗 | 盒 |  |
| 193 | 绿联、春雨、世达或同档次及以上品牌 | 自攻钉 | 25/30/35/50mm 400颗 | 盒 |  |
| 194 | 绿联、秋叶原、海康或同档次及以上品牌 | 线缆 | 5\*16mm² | 米 |  |
| 195 | 绿林、博世、世达或同档次及以上品牌 | 陶瓷钻头 | 长度10CM 不易断裂 | 支 |  |
| 196 | 玛钢 | 铁堵头 | DN20 | 个 |  |
| 197 | 玛钢 | 铁堵头 | DN15 | 个 |  |
| 198 | 蒙拉丽莎 | 水箱 | 37.5\*13.5\*44.5 | 个 |  |
| 199 | 明红 | 开水器龙头 | / | 个 |  |
| 200 | 欧泰 | 冲水阀 | 按实际样品 | 个 |  |
| 201 | 欧西德、德力西、得力或同档次及以上品牌 | 管剪 | PVC 36mm | 把 |  |
| 202 | 欧西德、德力西、绿林或同档次及以上品牌 | 电笔 | 一字12-300v 优质塑料笔管 | 支 |  |
| 203 | 潜水艇、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 马桶浮球阀 | 进水阀 铜 | 个 |  |
| 204 | 潜水艇、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 水箱浮球阀 | 4分 龙纹焊接 | 个 |  |
| 205 | 潜水艇、铝航、鸣固或同档次及以上品牌 | 水泵浮球阀 | 2米 | 个 |  |
| 206 | 强力 | 钢卷尺 | 5米 | 个 |  |
| 207 | 日丰 | 线槽 | 39\*19mm | 根 |  |
| 208 | 日丰 | 塑料槽板 | 24\*14mm | 根 |  |
| 209 | 日丰 | 塑料槽板 | 20\*10mm | 根 |  |
| 210 | 日丰 | 塑料槽板 | 39\*19mm | 根 |  |
| 211 | 日丰 | 内丝直接 | 20mm | 个 |  |
| 212 | 日丰 | 内丝弯头 | 20mm | 个 |  |
| 213 | 日丰 | 外丝弯头 | 20mm | 个 |  |
| 214 | 日丰 | 不锈钢角阀 | 4分 | 个 |  |
| 215 | 日丰 | 高压管连接管 | 600mm | 根 |  |
| 216 | 日丰 | 高压管连接管 | 500mm | 根 |  |
| 217 | 日丰 | PVC线槽 | 14\*24mm | 根 |  |
| 218 | 日丰 | PVC弯头 | 4分 | 个 |  |
| 219 | 日丰、金牛、洁源或同档次及以上品牌 | 减压阀 | ∅32 带皮碗 | 个 |  |
| 220 | 日丰、金牛、洁源或同档次及以上品牌 | 闸阀 | ψ20PPR | 个 |  |
| 221 | 日丰、金牛、洁源或同档次及以上品牌 | 减压阀 | ψ25 | 个 |  |
| 222 | 日丰、九牧、摩恩或同档次及以上品牌 | 水箱 | 160L | 个 |  |
| 223 | 三环 | 挂锁 | 25 | 把 |  |
| 224 | 三环 | 挂锁 | 32 | 把 |  |
| 225 | 三环 | 挂锁 | 38 | 把 |  |
| 226 | 三环 | 挂锁 | 50 | 把 |  |
| 227 | 三环 | 挂锁 | 75 | 把 |  |
| 228 | 三峡塆 | 水箱进水件 | 佐仪 | 个 |  |
| 229 | 胜达 | 呆扳手 | 10mm-12mm | 包 |  |
| 230 | 胜达 | 呆扳手 | 27mm-29mm | 个 |  |
| 231 | 胜达 | 套筒 | 8mm | 个 |  |
| 232 | 施耐德 | 空开86型 | 一开 | 个 |  |
| 233 | 施耐德 | 空开86型 | 二开 | 个 |  |
| 234 | 施耐德 | 空开86型 | 三开 | 个 |  |
| 235 | 施耐德 | 空开86型 | 四开 | 个 |  |
| 236 | 施耐德 |  | 五孔 | 个 |  |
| 237 | 施耐德 |  | 一开五孔 | 个 |  |
| 238 | 施耐德 |  | 空气插座 | 个 |  |
| 239 | 舒氏、国优、伟星或同档次及以上品牌 | 电工胶布 | 50米 阻燃 | 个 |  |
| 240 | 舒氏、国优、伟星或同档次及以上品牌 | 防水胶带 | 30米 不易脱胶 | 个 |  |
| 241 | 四维 | 脚踏阀 | 按实际样品 | 个 |  |
| 242 | 四维 | 小便延时阀 | 四维 | 个 |  |
| 243 | 天博 | 免钉胶 | 天博 | 瓶 |  |
| 244 | 天博 | 玻璃胶 | 天博 | 瓶 |  |
| 245 | 小博士、飞球、迈瑞欧或同档次及以上品牌 | 抽屉锁 | 30mm、锌合金 锁芯优质纯铜 | 把 |  |
| 246 | 亚明 | 投光灯 | 100W（亚明） | 个 |  |
| 247 | 伊莱科 | 鸭嘴浮球阀 | EP-C5 | 个 |  |
| 248 | 伊莱科 | 液位浮球阀 | 伊莱科 | 个 |  |
| 249 | 永固 | 铜接线端子 | DT150-10 | 个 |  |
| 250 | 永固 | 铜接线端子 | DT70-10 | 个 |  |
| 251 | 渝丰 | 软铜芯护导线 | 100米/圈2\*2.5平方rvv | 圈 |  |
| 252 | 渝丰 | 软铜芯线 | 100米/圈10㎡ | 圈 |  |
| 253 | 渝丰 | 铜芯软线 | 100米/圈BVR 4㎡ | 圈 |  |
| 254 | 渝丰 | 铜芯线软心 | 100米/圈6㎡ | 圈 |  |
| 255 | 渝丰、鸽牌、秋叶原或同档次及以上品牌 | 电线 | 2.5mm²/100m | 圈 |  |
| 256 | 渝丰、鸽牌、秋叶原或同档次及以上品牌 | 电线 | 6mm²/100m | 圈 |  |
| 257 | 渝丰、鸽牌、秋叶原或同档次及以上品牌 | 电线 | 10²/100m | 圈 |  |
| 258 | 渝丰、南方 | 铜芯线接地线 | 100米/圈1.5㎡ | 圈 |  |
| 259 | 渝丰、南方 | 铜芯线软心 | 100米/圈2.5㎡ | 圈 |  |
| 260 | 渝仁、力能、绿林或同档次及以上品牌 | 扎带 | 长150mm\*2.5mm\*200根 尼龙承重不低于5KG | 包 |  |
| 261 | 渝仁、力能、绿林或同档次及以上品牌 | 扎带 | 长300mm\*3.6\*200根 尼龙承重不低于5KG | 包 |  |
| 262 | 约克、绿林、得力或同档次及以上品牌 | 剥线钳 | 6寸 优质一体钢制、鸭嘴长6CM | 把 |  |
| 263 | 正泰、德力西、ABB或同档次及以上品牌 | 声控开关 | 8\*8cm | 个 |  |
| 264 | 正泰、德力西、公牛或同档次及以上品牌 | 面板插座(五孔) | 10A | 个 |  |
| 265 | 正泰、德力西、公牛或同档次及以上品牌 | 金属地插板 | 五孔 带翻盖 | 个 |  |
| 266 | 正泰、德力西、公牛或同档次及以上品牌 | 插头 | 32A | 个 |  |
| 267 | 正泰、德力西、公牛或同档次及以上品牌 | 插头插座 | 25A | 套 |  |
| 268 | 正野 | 天花管道排风扇 | BPT15-23C 300\*30 | 个 |  |
| 269 | 正野 | 排风扇 | 350mm\*350mm | 个 |  |
| 270 | 正野 | 排风扇 | 400mm\*400mm | 个 |  |
| 271 | 正野 | 管道排气扇 | 正野 | 个 |  |
| 272 | 正野 | 换气扇 | 230\*230（正野） | 个 |  |
| 273 | 正野 | 换气扇 | 300\*300（正野） | 台 |  |