附件

重庆市第七人民医院

消防水炮及线型光束感烟商务技术要求

1.消防水炮型号：江苏联纵ZDMS0.6/5S-LZⅡ 数量：2套（含配套阀门及现场控制盘及控制线路）

2.线型光束感烟（反射型）型号：上海松江配套 数量：3套（含设备编程调试）

3.包含配套控制箱、所有零配件及主要材料费、辅材费、安装费、施工费等。