重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购电动抽吸机等，主要参数需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

- 主要技术需求

（一）牙科电动抽吸机

1、工作环境：相对温度：15～35℃ 相对湿度：≤75％

2、电压要求：220V/50HZ

3、额定功率：2500W

4、噪音：≤65DB（A）

5、负压值：-16kpa

6、电流：12A

7、最大流量：≥3000L/min

10、产品重量：≤52kg

11、外观尺寸: ≤580*450*520mm

配置：

1、漩涡风机

2、排水电机

3、变频器

4、分离器

5、主机框架。

（二）医用自动切割封口一体机

1.封口温度：60-220℃。

2.220V/230V-50/60Hz。

3.具备打印功能。

4.具备自动切割、封口功能。
    （三）全自动血型分析仪

1.全自动原始标本管加样。

2.自动判断结果。

3.结果可传送LIS系统。

4.样本位大于50个、试剂卡位置大于80张。

（四）开立胃肠镜维修保养

开立胃肠镜HD-550、EG-550L、EC-550两条镜子和一台主机一年维保。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年10月11日